## 설계서표지 (hidden)
2025년도
2025년 동안구 어린이공원 전기시설물 연간관리공사
하천녹지사업소
(공원관리과)

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : 2026년 동안구 어린이공원 전기시설물 연간관리공사
비 목 |  | 구 분 |  | 경 비 | 구성비 | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | A1 | 직접재료비 | 13380858
|  | A2 | 간접재료비
|  | A | 소 계 | 13380858 | 23.39% | (A1+A2)
| 노 무 비 | B1 | 직접노무비 | 20461126
|  | B2 | 간접노무비 | 3417008 |  | (B1)*16.7%
|  | B | 소 계 | 23878134 | 41.74% | (B1+B2)
| 경 비 | C1 | 기계경비 | 722488
|  | C2 | 산재보험료 | 850061 |  | (B)*3.56% | 모든 면허공사
|  | C3 | 고용보험료 | 241169 |  | (B)*1.01% | 4천만원이상공사
|  | C4 | 건강보험료 | 725346 |  | (B1)*3.545% | 1개월이상공사
|  | C5 | 노인장기요양보험료 | 93932 |  | (C4)*12.95% | 1개월이상공사
|  | C6 | 연금보험료 | 920750 |  | (B1)*4.5% | 1개월이상공사
|  | C7 | 산업안전보건관리비 | 700529 |  | (A+B1)*2.07% | 4천만원이상공사
|  | C8 | 기타경비 | 1974726 |  | (A+B)*5.3%
|  | C | 소 계 | 6229001 | 10.89% | (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7)
D. 합 계 |  |  |  | 43487993 |  | (A+B+C)
E. 일반관리비 |  |  |  | 3479039 | 6.082% | (A+B+C)*8.0% | 33586174
F. 소 계 |  |  |  | 46967032 |  | (D+E) | 5037926 | 0
G. 이 윤 |  |  |  | 5032968 | 8.799% | (B+C+E)*15%이내 | 15% | x
H. 공 급 가 액 |  |  |  | 52000000 | 90.91% | (F+G)
I. 부가가치세 |  |  |  | 5200000 | 9.091% | (H)*10% | 9.024%
J. 도 급 액 |  |  |  | 57200000 | 100% | (H+I)
총 계 |  |  |  | 57200000 | 100% | (J+K)
43000000
37730350
60000000
22269650

## 내역서
예 산 내 역 서
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
*.순 공 사 비 |  | 0 |  | 0 | 34564472 | 0 | 13380858 | 0 | 20461126 | 0 | 722488
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. 토 공 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
비포장구간 | (인10:기90) |  | M | 13140 | 0 | 381 | 0 | 12438 | 0 | 321 | 0 | 제 1호표
보도구간 | (인10:기90) |  | M | 62384 | 0 | 8203 | 0 | 52135 | 0 | 2046 | 0 | 제 2호표
콘크리트구간 | (인10:기90) |  | M | 134292 | 0 | 25439 | 0 | 104457 | 0 | 4396 | 0 | 제 3호표
2. 전 력 설 비 공 사 |  | 330 |  | 0 | 3287390 | 0 | 643220 | 0 | 2644170 | 0 | 0
케이블 신설 | 600V F-CV 2C 2.5㎟ | 25 | M | 6301 | 157525 | 1697 | 42425 | 4604 | 115100 | 0 | 0 | 제 4호표 | 330
케이블 교체 | 600V F-CV 2C 2.5㎟ | 50 | M | 8603 | 430150 | 1697 | 84850 | 6906 | 345300 | 0 | 0 | 제 5호표
케이블 신설 | 600V F-CV 2C 4㎟ | 25 | M | 6909 | 172725 | 2305 | 57625 | 4604 | 115100 | 0 | 0 | 제 6호표
케이블 교체 | 600V F-CV 2C 4㎟ | 10 | M | 9211 | 92110 | 2305 | 23050 | 6906 | 69060 | 0 | 0 | 제 7호표
케이블 신설 | 600V F-CV 2C 6㎟ | 0 | M | 7705 | 0 | 3101 | 0 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 제 8호표
케이블 교체 | 600V F-CV 2C 6㎟ | 0 | M | 10007 | 0 | 3101 | 0 | 6906 | 0 | 0 | 0 | 제 9호표
케이블 신설 | 600V F-CV 3C 4㎟ | 50 | M | 10464 | 523200 | 3886 | 194300 | 6578 | 328900 | 0 | 0 | 제 10호표
케이블 교체 | 600V F-CV 3C 4㎟ | 50 | M | 13753 | 687650 | 3886 | 194300 | 9867 | 493350 | 0 | 0 | 제 11호표
ELP 전선관 설치 | ELP 30mm | 75 | M | 7669 | 575175 | 360 | 27000 | 7309 | 548175 | 0 | 0 | 제 12호표
ELP 전선관 설치 | ELP 40mm | 0 | M | 9505 | 0 | 550 | 0 | 8955 | 0 | 0 | 0 | 제 13호표
배관용 홈파기 | 22mm이하 | 10 | M | 16419 | 164190 | 0 | 0 | 16419 | 164190 | 0 | 0 | 제 14호표
금속가요전선관 | 16mm비방수 | 25 | M | 12579 | 314475 | 544 | 13600 | 12035 | 300875 | 0 | 0 | 제 15호표
경질비닐PVC전선관 | HI 22mm | 10 | M | 17019 | 170190 | 607 | 6070 | 16412 | 164120 | 0 | 0 | 제 16호표
3. 조 명 설 비 공 사 |  | 126 | 0 |  | 24440958 |  | 11439338 |  | 12430232 |  | 571388 | 0
공원등주 인력시공 | 자재지급 | 10 | 본 | 574431 | 5744310 | 0 | 0 | 574431 | 5744310 | 0 | 0 | 제 17호표 | 126
공원등주 인력시공 | 자재포함 | 0 | 본 | 1124431 | 0 | 550000 | 0 | 574431 | 0 | 0 | 0 | 제 18호표
공원등주 기계화시공 | 자재지급 | 0 | 개 | 148310 | 0 | 6607 | 0 | 116077 | 0 | 25626 | 0 | 제 19호표
공원등주 기계화시공 | 자재포함 | 0 | 개 | 698310 | 0 | 556607 | 0 | 116077 | 0 | 25626 | 0 | 제 20호표
LED투광등기구 교체 | 70W | 5 | 개 | 414636 | 2073180 | 306006 | 1530030 | 85333 | 426665 | 23297 | 116485 | 제 83호표
LED투광등기구 교체 | 150W | 0 | 개 | 534636 | 0 | 426006 | 0 | 85333 | 0 | 23297 | 0 | 제 84호표
LED다운라이트 설치 | 20W이하 | 75 | 개 | 83784 | 6283800 | 34000 | 2550000 | 49784 | 3733800 | 0 | 0 | 제 85호표
매입등기구 신설 | 매입형 55W | 0 | 개 | 100196 | 0 | 34000 | 0 | 66196 | 0 | 0 | 0 | 제 86호표
LED공원등 신설 | 자재지급 | 10 | 개 | 88165 | 881650 | 3964 | 39640 | 68825 | 688250 | 15376 | 153760 | 제 21호표
LED공원등 신설 | 자재포함 | 2 | 개 | 478165 | 956330 | 393964 | 787928 | 68825 | 137650 | 15376 | 30752 | 제 22호표
LED램프 교체 | 자재지급 | 0 | 개 | 43113 | 0 | 3964 | 0 | 23773 | 0 | 15376 | 0 | 제 23호표
LED램프 교체 | 자재포함 | 15 | 개 | 107113 | 1606695 | 67964 | 1019460 | 23773 | 356595 | 15376 | 230640 | 제 24호표
LED 옥외시계설치 | 24OR(GPS) | 4 | 개 | 1666762 | 6667048 | 1354540 | 5418160 | 306543 | 1226172 | 5679 | 22716 | 제 25호표
PC글러브 교체 | 16인치 상부증착 | 5 | 개 | 45589 | 227945 | 18824 | 94120 | 23358 | 116790 | 3407 | 17035 | 제 26호표
PC글러브 교체 | 자재지급 | 0 | 개 | 29489 | 0 | 2724 | 0 | 23358 | 0 | 3407 | 0 | 제 27호표
CDM램프교체 | 70W | 0 | 개 | 103284 | 0 | 55464 | 0 | 32444 | 0 | 15376 | 0 | 제 28호표
CDM안정기교체 | 70W | 0 | 개 | 41030 | 0 | 0 | 0 | 41030 | 0 | 0 | 0 | 제 29호표
공원등 기초 | 0.5*0.8*H1.2 | 0 | 개 | 596017 | 0 | 99713 | 0 | 487903 | 0 | 8401 | 0 | 제 30호표
제어반 기초 | 0.66*0.37*H1.6 | 0 | 개 | 434289 | 0 | 92075 | 0 | 336356 | 0 | 5858 | 0 | 제 31호표
4. 전열 및 전등설비 공사 |  | 85 |  | 0 | 6836124 | 0 | 1298300 |  | 5386724 |  | 151100
배선용차단기교체 | ABS 30AF 32 2P | 0 | 개 | 84671 | 0 | 30100 | 0 | 54571 | 0 | 0 | 0 | 제 32호표
배선용차단기교체 | ABS 50AF 50b 2P | 0 | 개 | 114776 | 0 | 40100 | 0 | 74676 | 0 | 0 | 0 | 제 33호표
누전차단기교체 | 5~30A 2P | 1 | 개 | 69371 | 69371 | 14800 | 14800 | 54571 | 54571 | 0 | 0 | 제 34호표
누전차단기교체 | 40~50A 2P | 2 | 개 | 116876 | 233752 | 42200 | 84400 | 74676 | 149352 | 0 | 0 | 제 35호표
전자접촉기교체 | 30AF이하 | 0 | 개 | 135292 | 0 | 12200 | 0 | 123092 | 0 | 0 | 0 | 제 36호표
스위치박스 설치 | 3개용 이상 | 0 | 개 | 68384 | 0 | 0 | 0 | 68384 | 0 | 0 | 0 | 제 37호표
푸시버튼스위치 신설 | 220V | 0 | 개 | 20980 | 0 | 3200 | 0 | 17780 | 0 | 0 | 0 | 제 38호표
타임스위치 설치 | 24시간용 | 0 | 개 | 94707 | 0 | 40000 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 0 | 제 39호표
전등스위치 | 220V 2회로 | 0 | 개 | 26867 | 0 | 3617 | 0 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 제 40호표
릴레이 신설 | 소켓포함 | 0 | 개 | 90489 | 0 | 3500 | 0 | 86989 | 0 | 0 | 0 | 제 41호표
전자식자동점멸기 신설 | 일몰,일출 | 1 | 개 | 630443 | 630443 | 573000 | 573000 | 57443 | 57443 | 0 | 0 | 제 42호표
재실감지센서 교체 | 멀티센서(인지센서) | 5 | 개 | 96120 | 480600 | 25000 | 125000 | 71120 | 355600 | 0 | 0 | 제 43호표
방수형 접속함 신설 | 누전차단기 내장 | 1 | 개 | 84780 | 84780 | 48400 | 48400 | 36380 | 36380 | 0 | 0 | 제 44호표
케이블절연측정 | 1φ2w | 3 | 개소 | 9346 | 28038 | 0 | 0 | 9346 | 28038 | 0 | 0 | 제 45호표
접지저항측정 |  | 3 | 개소 | 33053 | 99159 | 0 | 0 | 33053 | 99159 | 0 | 0 | 제 46호표
안정기함커버 | 주철,스테인레스 | 10 | 개 | 26206 | 262060 | 18000 | 180000 | 8206 | 82060 | 0 | 0 | 제 47호표
모갈(소켓)교체 | 소 | 0 | 개 | 21273 | 0 | 1360 | 0 | 19913 | 0 | 0 | 0 | 제 48호표
볼라드 조명 인력시공 | 자재지급 | 0 | 본 | 73855 | 0 | 0 | 0 | 73855 | 0 | 0 | 0 | 제 49호표
볼라드 조명 인력시공 | 자재포함 | 0 | 면 | 523855 | 0 | 450000 | 0 | 73855 | 0 | 0 | 0 | 제 50호표
원격제어반 신설 | 자재지급 | 0 | 개 | 235243 | 0 | 0 | 0 | 235243 | 0 | 0 | 0 | 제 51호표
공원등 표찰 | STS밴드식 | 0 | 대 | 21630 | 0 | 10000 | 0 | 11630 | 0 | 0 | 0 | 제 52호표
전열기기 설치 | 3KW이하 | 2 | 개 | 109415 | 218830 | 0 | 0 | 109415 | 218830 | 0 | 0 | 제 53호표
환풍기(벽면)설치 | 30cm이하 | 2 | 대 | 170898 | 341796 | 39600 | 79200 | 131298 | 262596 | 0 | 0 | 제 54호표
전극봉 설치 및 조정 | 3P | 0 | 개 | 218831 | 0 | 0 | 0 | 218831 | 0 | 0 | 0 | 제 55호표
원격제어기 교체 | 자재지급 | 0 | 개 | 27080 | 0 | 0 | 0 | 27080 | 0 | 0 | 0 | 제 56호표
합성수지 전기함 신설 | 400*400*300 | 0 | 시간 | 120468 | 0 | 24730 | 0 | 95738 | 0 | 0 | 0 | 제 57호표
전기설비 응급복구 | 1톤더블캡(주간) | 50 | 횟수 | 77730 | 3886500 | 3870 | 193500 | 70838 | 3541900 | 3022 | 151100 | 제 58호표
보안등 누전회로탐사 | 탐지장비 사용 | 5 | 개소 | 100159 | 500795 | 0 | 0 | 100159 | 500795 | 0 | 0 | 제 59호표
배관용 구멍뚫기 | 두께15mm | 0 | 개 | 29183 | 0 | 0 | 0 | 29183 | 0 | 0 | 0 | 제 60호표
접지동봉 매설 | 14*1000㎜-1본 | 0 | 개 | 51771 | 0 | 8000 | 0 | 43771 | 0 | 0 | 0 | 제 61호표
접지동봉 매설 | 14*1000㎜-3본 | 0 | 개 | 123856 | 0 | 24000 | 0 | 99856 | 0 | 0 | 0 | 제 62호표
핸드홀 신설 | 600*600*600 | 0 | 대 | 443854 | 0 | 110191 | 0 | 333529 | 0 | 134 | 0 | 제 63호표

## 일위대가_목록
일 위 대 가 목 록 표
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 | 비 고
비포장구간(인10:기90) | (인10:기90) | 1 | M | 13140 | 381 | 0 | 12438 | 0 | 321 | 제 1호표
보도구간(인10:기90) | (인10:기90) | 1 | M | 62384 | 8203 | 0 | 52135 | 0 | 2046 | 제 2호표
콘크리트구간(인10:기90) | (인10:기90) | 1 | M | 134292 | 25439 | 0 | 104457 | 0 | 4396 | 제 3호표
케이블 신설 | 600V F-CV 2C 2.5㎟ | 1 | M | 6301 | 1697 | 0 | 4604 | 0 | 0 | 제 4호표
케이블 교체 | 600V F-CV 2C 2.5㎟ | 1 | M | 8603 | 1697 | 0 | 6906 | 0 | 0 | 제 5호표
케이블 신설 | 600V F-CV 2C 4㎟ | 1 | M | 6909 | 2305 | 0 | 4604 | 0 | 0 | 제 6호표
케이블 교체 | 600V F-CV 2C 4㎟ | 1 | M | 9211 | 2305 | 0 | 6906 | 0 | 0 | 제 7호표
케이블 신설 | 600V F-CV 2C 6㎟ | 1 | M | 7705 | 3101 | 0 | 4604 | 0 | 0 | 제 8호표
케이블 교체 | 600V F-CV 2C 6㎟ | 1 | M | 10007 | 3101 | 0 | 6906 | 0 | 0 | 제 9호표
케이블 신설 | 600V F-CV 3C 4㎟ | 1 | M | 10464 | 3886 | #REF! | 6578 | #REF! | 0 | 제 10호표
케이블 교체 | 600V F-CV 3C 4㎟ | 1 | M | 13753 | 3886 | #REF! | 9867 | #REF! | 0 | 제 11호표
ELP 전선관 설치 | ELP 30mm | 1 | M | 7669 | 360 | 0 | 7309 | 0 | 0 | 제 12호표
ELP 전선관 설치 | ELP 40mm | 1 | M | 9505 | 550 | 0 | 8955 | 0 | 0 | 제 13호표
배관용 홈파기 | 22mm이하 | 1 | M | 16419 | 0 | 0 | 16419 | 0 | 0 | 제 14호표
금속가요전선관 | 16mm비방수 | 1 | M | 12579 | 544 | 0 | 12035 | 0 | 0 | 제 15호표
경질비닐PVC전선관 | HI 22mm | 1 | M | 17019 | 607 | 0 | 16412 | 0 | 0 | 제 16호표
공원등주 인력시공 | 자재지급 | 1 | 본 | 574431 | 0 | 0 | 574431 | 0 | 0 | 제 17호표
공원등주 인력시공 | 자재포함 | 1 | 본 | 1124431 | 550000 | 0 | 574431 | 0 | 0 | 제 18호표
공원등주 기계화시공 | 자재지급 | 1 | 개 | 148310 | 6607 | #REF! | 116077 | #REF! | 25626 | 제 19호표
공원등주 기계화시공 | 자재포함 | 1 | 개 | 698310 | 556607 | #REF! | 116077 | #REF! | 25626 | 제 20호표
LED공원등 신설 | 자재지급 | 1 | 개 | 88165 | 3964 | 0 | 68825 | 0 | 15376 | 제 21호표
LED공원등 신설 | 자재포함 | 1 | 개 | 478165 | 393964 |  | 68825 |  | 15376 | 제 22호표
LED램프 교체 | 자재지급 | 1 | 개 | 43113 | 3964 | 0 | 23773 | 0 | 15376 | 제 23호표
LED램프 교체 | 자재포함 | 1 | 개 | 69005 | 67964 |  | 23773 |  | 15376 | 제 24호표
LED 옥외시계설치 | 24OR(GPS) | 1 | 개 | 1666762 | 1354540 | 0 | 306543 | 0 | 5679 | 제 25호표
PC글러브 교체 | 16인치 상부증착 | 1 | 개 | 45589 | 18824 | 0 | 23358 | 0 | 3407 | 제 26호표
PC글러브 교체 | 자재지급 | 1 | 개 | 29489 | 2724 | 0 | 23358 | 0 | 3407 | 제 27호표
CDM램프교체 | 70W | 1 | 개 | 103284 | 55464 | 0 | 32444 | 0 | 15376 | 제 28호표
CDM안정기교체 | 70W | 1 | 개 | 41030 | 0 | 0 | 41030 | 0 | 0 | 제 29호표
공원등 기초 | 0.5*0.8*H1.2 | 1 | 개소 | 596017 | 99713 | 0 | 487903 | 0 | 8401 | 제 30호표
제어반 기초 | 0.66*0.37*H1.6 | 1 | 개소 | 434289 | 92075 | 0 | 336356 | 0 | 5858 | 제 31호표
배선용차단기교체 | ABS 30AF 32 2P | 1 | 개 | 84671 | 30100 | 0 | 54571 | 0 | 0 | 제 32호표
배선용차단기교체 | ABS 50AF 50b 2P | 1 | 개 | 114776 | 40100 | 0 | 74676 | 0 | 0 | 제 33호표
누전차단기교체 | 5~30A 2P | 1 | 개 | 69371 | 14800 | 0 | 54571 | 0 | 0 | 제 34호표
누전차단기교체 | 40~50A 2P | 1 | 개 | 116876 | 42200 | 0 | 74676 | 0 | 0 | 제 35호표
전자접촉기교체 | 30AF이하 | 1 | 개 | 135292 | 12200 | 0 | 123092 | 0 | 0 | 제 36호표
스위치박스 설치 | 3개용 이상 | 1 | 개 | 68384 | 0 | 0 | 68384 | 0 | 0 | 제 37호표
푸시버튼스위치 신설 | 220V | 1 | 개 | 20980 | 3200 | 0 | 17780 | 0 | 0 | 제 38호표
타임스위치 설치 | 24시간용 | 1 | 개 | 94707 | 40000 | 0 | 54707 | 0 | 0 | 제 39호표
전등스위치 | 220V 2회로 | 1 | 개 | 26867 | 3617 | 0 | 23250 | 0 | 0 | 제 40호표
릴레이 신설 | 소켓포함 | 1 | 개 | 90489 | 3500 | 0 | 86989 | 0 | 0 | 제 41호표
전자식자동점멸기 신설 | 일몰,일출 | 1 | 개 | 630443 | 573000 | 0 | 57443 | 0 | 0 | 제 42호표
재실감지센서 교체 | 멀티센서(인지센서) | 1 | 개 | 96120 | 25000 | 0 | 71120 | 0 | 0 | 제 43호표
방수형 접속함 신설 | 누전차단기 내장 | 1 | 개 | 84780 | 48400 | 0 | 36380 | 0 | 0 | 제 44호표
케이블절연측정 | 1φ2w | 1 | 개소 | 9346 | 0 | 0 | 9346 | 0 | 0 | 제 45호표
접지저항측정 |  | 1 | 개소 | 33053 | 0 | 0 | 33053 | 0 | 0 | 제 46호표
안정기함커버 | 주철,스테인레스 | 1 | 개 | 26206 | 18000 | 0 | 8206 | 0 | 0 | 제 47호표
모갈(소켓)교체 | 소 | 1 | 개 | 21273 | 1360 | 0 | 19913 | 0 | 0 | 제 48호표
볼라드 조명 인력시공 | 자재지급 | 1 | 본 | 73855 | 0 | 0 | 73855 | 0 | 0 | 제 49호표
볼라드 조명 인력시공 | 자재포함 | 1 | 본 | 523855 | 450000 |  | 73855 |  |  | 제 50호표
원격제어반 신설 | 자재지급 | 1 | 면 | 235243 | 0 | 0 | 235243 | 0 | 0 | 제 51호표
공원등 표찰 | STS밴드식 | 1 | 개 | 21630 | 10000 | 0 | 11630 | 0 | 0 | 제 52호표
전열기기 설치 | 3KW이하 | 1 | 대 | 109415 | 0 | 0 | 109415 | 0 | 0 | 제 53호표
환풍기(벽면)설치 | 30cm이하 | 1 | 개 | 170898 | 39600 | 0 | 131298 | 0 | 0 | 제 54호표
전극봉 설치 및 조정 | 3P | 1 | 대 | 218831 | 0 | 0 | 218831 | 0 | 0 | 제 55호표
원격제어기 교체 | 자재지급 | 1 | 개 | 27080 | 0 | 0 | 27080 | 0 | 0 | 제 56호표
합성수지 전기함 신설 | 400*400*300 | 1 | 개 | 120468 | 24730 | 0 | 95738 | 0 | 0 | 제 57호표
전기설비 응급복구 | 1톤더블캡(주간) | 1 | 시간 | 77730 | 3870 | 0 | 70838 | 0 | 3022 | 제 58호표
보안등 누전회로탐사 | 탐지장비 사용 | 1 | 횟수 | 100159 | 0 | 0 | 100159 | 0 | 0 | 제 59호표
배관용 구멍뚫기 | 두께15mm | 1 | 개소 | 29183 | 0 | 0 | 29183 | 0 | 0 | 제 60호표
접지동봉 매설 | 14*1000㎜-1본 | 1 | 개 | 51771 | 8000 | 0 | 43771 | 0 | 0 | 제 61호표
접지동봉 매설 | 14*1000㎜-3본 | 1 | 개 | 123856 | 24000 | 0 | 99856 | 0 | 0 | 제 62호표
핸드홀 신설 | 600*600*600 | 1 | 개 | 443854 | 110191 | 0 | 333529 | 0 | 134 | 제 63호표
계기용변성기 교체 | 500kw 이하 | 1 | 대 | 711201 | 0 | 0 | 711201 | 0 | 0 | 제 64호표
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 1 | ㎥ | 6280 | 325 | 0 | 5611 | 0 | 344 | 제 65호표
보도블럭포장(고압) | 소형고압 | 1 | a | 2531055 | 126578 | 0 | 2402259 | 0 | 2218 | 제 66호표
보도블럭해체 | 고압브럭 | 1 | a | 646519 | 0 | 0 | 646519 | 0 | 0 | 제 67호표
관부사 | 백호우0.4 | 1 | ㎥ | 1515 | 269 | 0 | 962 | 0 | 284 | 제 68호표
콘크리트 포장절단 |  | 1 | M | 5521 | 2824 | 0 | 2631 | 0 | 66 | 제 69호표
콘크리트 포장깨기(기계) | 대형브레이카+백호우0.4㎥ | 1 | ㎥ | 42943 | 6299 | 0 | 28501 | 0 | 8143 | 제 70호표
보조기층(T=20cm)9+1 | 핸드 진동(백호0.4㎥) | 1 | a | 388697 | 14429 | 0 | 363707 | 0 | 10561 | 제 71호표
잔토처리(기계상차) | L=20km | 1 | ㎥ | 59032 | 10963 | 0 | 40560 | 0 | 7509 | 제 72호표
잔토처리(인10+기90) | 백호우0.7+덤프15톤 | 1 | ㎥ | 59030 | 10962 | 0 | 40560 | 0 | 7508 | 제 73호표
잔토처리(인력) | L=20km | 1 | ㎥ | 59032 | 10963 | 0 | 40560 | 0 | 7509 | 제 74호표
합판거푸집 | 6회 | 1 | ㎡ | 54622 | 20830 | 0 | 33458 | 0 | 334 | 제 75호표
합판거푸집 |  | 1 | ㎡ | 91182 | 57390 | 0 | 33458 | 0 | 334 | 제 76호표
되메우기(인력) | 인력 | 1 | ㎥ | 17103 | 0 | 0 | 17103 | 0 | 0 | 제 77호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 1 | ㎥ | 18465 | 242 | 0 | 17968 | 0 | 255 | 제 78호표
쇄석콘크리트(δ=160kg/㎠) | 소형 인력비빔타설 | 1 | ㎥ | 651139 | 56490 | 0 | 589293 | 0 | 5356 | 제 79호표
터파기(0∼1) | 인력 견질토사 | 1 | ㎥ | 44469 | 0 | 0 | 44469 | 0 | 0 | 제 80호표
다짐 | 램머 80㎏ | 1 | ㎥ | 14641 | 437 | 0 | 14006 | 0 | 198 | 제 81호표
공원등 기초 앵커볼트 설치 | 4개*1조 | 1 | 조 | 32824 | 0 | 0 | 32824 | 0 | 0 | 제 82호표
LED투광등기구 교체 | 70W | 1 | 개 | 414636 | 306006 | 273539 | 85333 | 0 | 23297 | 제 83호표
LED투광등기구 교체 | 150W | 1 | 개 | 534636 | 426006 | 56874 | 85333 | 46594 | 23297 | 제 84호표
LED다운라이트 설치 | 20W 이하 | 1 | 개 | 83784 | 34000 | 0 | 49784 | 0 | 0 | 제 85호표
매입등기구 신설 | 20w 이하 | 1 | 개 | 100196 | 34000 | 0 | 66196 | 0 | 0 | 제 86호표

## 일위대가
일 위 대 가 표
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 1 호표 :비포장구간(인10:기90) ((인10:기90)) M 당
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 0.43 | ㎥ | 6280 | 2698 | 325 | 139 | 5611 | 2412 | 344 | 147 | 제 65호표
관부사 | 백호우0.4 | 0.12 | ㎥ | 1515 | 181 | 269 | 32 | 962 | 115 | 284 | 34 | 제 68호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 0.31 | ㎥ | 18465 | 5724 | 242 | 75 | 17968 | 5570 | 255 | 79 | 제 78호표
다짐 | 램머 80㎏ | 0.31 | ㎥ | 14641 | 4537 | 437 | 135 | 14006 | 4341 | 198 | 61 | 제 81호표
계 |  |  |  |  | 13140 |  | 381 |  | 12438 |  | 321
제 2 호표 :보도구간(인10:기90) ((인10:기90)) M 당
보도블럭해체 | 고압블럭 | 0.01 | a | 646519 | 6465 | 0 | 0 | 646519 | 6465 | 0 | 0 | 제 67호표
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 0.47 | ㎥ | 6280 | 2950 | 325 | 152 | 5611 | 2637 | 344 | 161 | 제 65호표
관부사 | 백호우0.4 | 0.06 | ㎥ | 1515 | 90 | 269 | 16 | 962 | 57 | 284 | 17 | 제 68호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 0.2 | ㎥ | 18465 | 3692 | 242 | 48 | 17968 | 3593 | 255 | 51 | 제 78호표
잔토처리(기계상차) | L=20km | 0.22 | ㎥ | 59032 | 12985 | 10963 | 2411 | 40560 | 8923 | 7509 | 1651 | 제 72호표
다짐 | 램머 80㎏ | 0.2 | ㎥ | 14641 | 2927 | 437 | 87 | 14006 | 2801 | 198 | 39 | 제 81호표
보조기층(T=20cm)9+1 | 핸드 진동(백호0.4㎥) | 0.01 | a | 388697 | 3886 | 14429 | 144 | 363707 | 3637 | 10561 | 105 | 제 71호표
보도블럭포장(고압) | 소형고압 | 0.01 | a | 2531055 | 25309 | 126578 | 1265 | 2402259 | 24022 | 2218 | 22 | 제 66호표
혼합골재 | Ø40mm이하, 현장도착도 | 0.17 | ㎥ | 24000 | 4080 | 24000 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 62384 |  | 8203 |  | 52135 |  | 2046
제 3 호표 :콘크리트구간(인10:기90) ((인10:기90)) M 당
콘크리트 포장절단 |  | 3 | M | 5521 | 16563 | 2824 | 8472 | 2631 | 7893 | 66 | 198 | 제 69호표
콘크리트 포장깨기(기계) | 대형브레이카+백호우0.4㎥ | 0.12 | ㎥ | 42943 | 5152 | 6299 | 755 | 28501 | 3420 | 8143 | 977 | 제 70호표
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 0.43 | ㎥ | 6280 | 2698 | 325 | 139 | 5611 | 2412 | 344 | 147 | 제 65호표
관부사 | 백호우0.4 | 0.06 | ㎥ | 1515 | 90 | 269 | 16 | 962 | 57 | 284 | 17 | 제 68호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 0.13 | ㎥ | 18465 | 2399 | 242 | 31 | 17968 | 2335 | 255 | 33 | 제 78호표
잔토처리(인10+기90) | 백호우0.7+덤프15톤 | 0.3 | ㎥ | 59030 | 17708 | 10962 | 3288 | 40560 | 12168 | 7508 | 2252 | 제 73호표
다짐 | 램머 80㎏ | 0.13 | ㎥ | 14641 | 1901 | 437 | 56 | 14006 | 1820 | 198 | 25 | 제 81호표
보조기층(T=20cm)9+1 | 핸드 진동(백호0.4㎥) | 0.01 | a | 388697 | 3886 | 14429 | 144 | 363707 | 3637 | 10561 | 105 | 제 71호표
쇄석콘크리트(δ=160kg/㎠) | 소형 인력비빔타설 | 0.12 | ㎥ | 651139 | 78135 | 56490 | 6778 | 589293 | 70715 | 5356 | 642 | 제 79호표
혼합골재 | Ø40mm이하, 현장도착도 | 0.24 | ㎥ | 24000 | 5760 | 24000 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 134292 |  | 25439 |  | 104457 |  | 4396
제 4 호표 :케이블 신설 (600V F-CV 2C 2.5㎟) M 당
저압케이블전공 | 0.00462*1.4*1.5 | 0.009702 | 인 | 303632 | 2945 | 0 | 0 | 303632 | 2945 | 0 | 0 | 전품 4-34
보통인부 | 0.00462*1.4*1.5 | 0.009702 |  | 171037 | 1659 |  |  | 171037 | 1659
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/2.5㎟ | 1 | M | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 6301 |  | 1697 |  | 4604 |  | 0
제 5 호표 :케이블 교체 (600V F-CV 2C 2.5㎟) M 당
신설노무비 | 1.5 | 1.5 | 인 | 4604 | 6906 | 0 | 0 | 4604 | 6906 | 0 | 0 | 전품 4-34
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/2.5㎟ | 1 | M | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 8603 |  | 1697 |  | 6906 |  | 0
제 6 호표 :케이블 신설 (600V F-CV 2C 4㎟) M 당
저압케이블전공 | 0.00462*1.4*1.5 | 0.009702 | 인 | 303632 | 2945 | 0 | 0 | 303632 | 2945 | 0 | 0 | 전품 4-34
보통인부 | 0.00462*1.4*1.5 | 0.009702 |  | 171037 | 1659 |  |  | 171037 | 1659
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/4㎟ | 1 | M | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 6909 |  | 2305 |  | 4604 |  | 0
제 7 호표 :케이블 교체 (600V F-CV 2C 4㎟) M 당
신설노무비 | 1.5 | 1.5 | 인 | 4604 | 6906 | 0 | 0 | 4604 | 6906 | 0 | 0 | 전품 4-34
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/4㎟ | 1 | M | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 9211 |  | 2305 |  | 6906 |  | 0
제 8 호표 :케이블 신설 (600V F-CV 2C 6㎟) M 당
저압케이블전공 | 0.00462*1.4*1.5 | 0.009702 | 인 | 303632 | 2945 | 0 | 0 | 303632 | 2945 | 0 | 0 | 전품 4-34
보통인부 | 0.00462*1.4*1.5 | 0.009702 |  | 171037 | 1659 |  |  | 171037 | 1659
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/6㎟ | 1 | M | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54219000
계 |  |  |  |  | 7705 |  | 3101 |  | 4604 |  | 0
제 9 호표 :케이블 교체 (600V F-CV 2C 6㎟) M 당
신설노무비 | 1.5 | 1.5 | 인 | 4604 | 6906 | 0 | 0 | 4604 | 6906 | 0 | 0 | 전품 4-34
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/6㎟ | 1 | M | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 10007 |  | 3101 |  | 6906 |  | 0
제 10 호표 :케이블 신설 (600V F-CV 3C 4㎟) M 당 |  |  |  |  | 0
저압케이블전공 | 0.00462*2.0*1.5 | 0.01386 | 인 | 303632 | 4208 | 0 | 0 | 303632 | 4208 | 0 | 0 | 전품 4-34
보통인부 | 0.00462*2.0*1.5 | 0.01386 |  | 171037 | 2370 |  |  | 171037 | 2370
절연난연케이블 | 600V F-CV 3C/4㎟ | 1 | M | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54219000
계 |  |  |  |  | 10464 |  | 3886 |  | 6578 |  | 0
제 11 호표 :케이블 교체 (600V F-CV 3C 4㎟) M 당
신설노무비 | 1.5 | 1.5 | 인 | 6578 | 9867 | 0 | 0 | 6578 | 9867 | 0 | 0 | 전품 4-34
절연난연케이블 | 600V F-CV 3C/4㎟ | 1 | M | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 13753 |  | 3886 |  | 9867 |  | 0
제 12 호표 :ELP 전선관 설치 (ELP 30mm) M 당
배전전공 | 0.006*1.5 | 0.009 | 인 | 413173 | 3718 | 0 | 0 | 413173 | 3718 | 0 | 0 | 전품 4-31
보통인부 | 0.014*1.5 | 0.021 | 인 | 171037 | 3591 |  |  | 171037 | 3591
파상형폴리에틸렌전선관 | 30mm | 1 | M | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 7669 |  | 360 |  | 7309 |  | 0
제 13 호표 :ELP 전선관 설치 (ELP 40mm) M 당
배전전공 | 0.007*1.5 | 0.0105 | 인 | 413173 | 4338 | 0 | 0 | 413173 | 4338 | 0 | 0 | 전품 4-31
보통인부 | 0.018*1.5 | 0.027 | 인 | 171037 | 4617 |  |  | 171037 | 4617
파상형폴리에틸렌전선관 | 40mm | 1 | M | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 9505 |  | 550 |  | 8955 |  | 0
제 14 호표 :배관용 구멍파기 (22mm이하) M 당
보통인부 |  | 0.096 | 인 | 171037 | 16419 | 0 | 0 | 171037 | 16419 | 0 | 0 | 전품 5-29-2
계 |  |  |  |  | 16419 |  | 0 |  | 16419 |  | 0
제 15 호표 :금속가요전선관-노출 (16mm비방수) M 당
내선전공 |  | 0.044 | 인 | 273539 | 12035 | 0 | 0 | 273539 | 12035 | 0 | 0 | 전품 5-1
금속제가요전선관 | 16mm비방수 | 1 | M | 544 | 544 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 12579 |  | 544 |  | 12035 |  | 0
제 16 호표 :경질비닐PVC전선관-옥내 (HI 22mm) M 당
내선전공 |  | 0.06 | 인 | 273539 | 16412 | 0 | 0 | 273539 | 16412 | 0 | 0 | 전품 5-1
경질비닐PVC전선관 | HI 22mm | 1 | M | 528 | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0
전선관부속품비 | 재료비의 | 15 | % | 528 | 79 | 528 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 17019 |  | 607 |  | 16412 |  | 0
제 17 호표 :공원등주 인력시공 (자재지급) 본 당
내선전공 |  | 2.1 | 인 | 273539 | 574431 | 0 | 0 | 273539 | 574431 | 0 | 0 | 전품 5-27
계 |  |  |  |  | 574431 |  | 0 |  | 574431 |  | 0
제 18 호표 :공원등주 인력시공 (자재포함)) 본 당
내선전공 |  | 2.1 | 인 | 273539 | 574431 | 0 | 0 | 273539 | 574431 | 0 | 0 | 전품 5-27
공원등주 | 4M | 1 | 개 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 1124431 |  | 550000 |  | 574431 |  | 0
제 19 호표 :공원등주 기계화시공 (1등용(자재지급)) 본 당
내선전공 |  | 0.31 | 인 | 273539 | 84797 | 0 | 0 | 273539 | 84797 | 0 | 0 | 전품 5-27
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.55 | 시간 | 115481 | 63513 | 12013 | 6607 | 56874 | 31280 | 46594 | 25626
계 |  |  |  |  | 148310 |  | 6607 |  | 116077 |  | 25626
제 20 호표 :공원등주 기계화시공 (자재포함)) 본 당
내선전공 |  | 0.31 | 인 | 273539 | 84797 | 0 | 0 | 273539 | 84797 | 0 | 0 | 전품 5-27
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.55 | 시간 | 115481 | 63513 | 12013 | 6607 | 56874 | 31280 | 46594 | 25626
공원등주 | 4M | 1 | 개 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 698310 |  | 556607 |  | 116077 |  | 25626
제 21 호표 :LED공원등 신설 (보유자재) 개 당
내선전공 |  | 0.183 | 인 | 273539 | 50057 | 0 | 0 | 273539 | 50057 | 0 | 0 | 전품 5-26-3
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.33 | 시간 | 115481 | 38108 | 12013 | 3964 | 56874 | 18768 | 46594 | 15376
계 |  |  |  |  | 88165 |  | 3964 |  | 68825 |  | 15376
제 22 호표 :LED 공원등 신설 (50W이하) 개 당
내선전공 |  | 0.183 | 인 | 273539 | 50057 | 0 | 0 | 273539 | 50057 | 0 | 0 | 전품 5-26-3
LED 등기구 | 60W | 1 | 개 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.33 | 시간 | 115481 | 38108 | 12013 | 3964 | 56874 | 18768 | 46594 | 15376
계 |  |  |  |  | 478165 |  | 393964 |  | 68825 |  | 15376
제 23 호표 :LED램프 교체(보유자재) 개 당
내선전공 |  | 0.0183 | 인 | 273539 | 5005 | 0 | 0 | 273539 | 5005 | 0 | 0 | 전품 5-26-3
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.33 | 시간 | 115481 | 38108 | 12013 | 3964 | 56874 | 18768 | 46594 | 15376
계 |  |  |  |  | 43113 |  | 3964 |  | 23773 |  | 15376
제 24 호표 :LED램프 교체(자재포함) 개 당
내선전공 |  | 0.0183 | 인 | 273539 | 5005 | 0 | 0 | 273539 | 5005 | 0 | 0 | 전품 5-26-3
램프 | 50W | 1 | 개 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.33 | 시간 | 115481 | 38108 | 12013 | 3964 | 56874 | 18768 | 46594 | 15376
계 |  |  |  |  | 69005 |  | 67964 |  | 23773 |  | 15376
제 25 호표 :LED 옥외시계설치 개 당
내선전공 |  | 1.02 | 인 | 273539 | 279009 | 0 | 0 | 273539 | 279009 | 0 | 0 | 전품 5-55
트럭탑재형크레인 | 5TON | 0.55 | 시간 | 68645 | 37753 | 8256 | 4540 | 50062 | 27534 | 10327 | 5679
LED 옥외시계 | 300*780(GPS) | 1 | 개 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000
계 |  |  |  |  | 1666762 |  | 1354540 |  | 306543 |  | 5679
제 26 호표 :PC글러브 교체 (14인치,상부증착) 개 당
내선전공 |  | 0.025 | 인 | 273539 | 6838 | 0 | 0 | 273539 | 6838 | 0 | 0 | 전품 5-26
트럭탑재형크레인 | 5TON | 0.33 | 시간 | 68645 | 22651 | 8256 | 2724 | 50062 | 16520 | 10327 | 3407
PC글러브(14인치) | 상부증착,불투명샌딩 | 1 | 개 |  |  | 16100 | 16100
계 |  |  |  |  | 45589 |  | 18824 |  | 23358 |  | 3407
제 27 호표 :PC글러브 교체 (14인치(보유자재)) 개 당
내선전공 |  | 0.025 | 인 | 273539 | 6838 | 0 | 0 | 273539 | 6838 | 0 | 0 | 전품 5-26
트럭탑재형크레인 | 5TON | 0.33 | 시간 | 68645 | 22651 | 8256 | 2724 | 50062 | 16520 | 10327 | 3407
계 |  |  |  |  | 29489 |  | 2724 |  | 23358 |  | 3407
제 28 호표 :CDM램프교체 (70W) 개 당
내선전공 |  | 0.05 | 인 | 273539 | 13676 | 0 | 0 | 273539 | 13676 | 0 | 0 | 전품 5-26
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.33 | 시간 | 115481 | 38108 | 12013 | 3964 | 56874 | 18768 | 46594 | 15376
CDM램프 | 70W | 1 | 개 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 |  | 0 |  | 0
계 |  |  |  |  | 103284 |  | 55464 |  | 32444 |  | 15376
제 29 호표 :CDM안정기교체 (70W) 개 당
내선전공 |  | 0.15 | 인 | 273539 | 41030 | 0 | 0 | 273539 | 41030 | 0 | 0 | 전품 5-26
CDM안정기 | 70W | 1 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 41030 |  | 0 |  | 41030 |  | 0
제 30 호표 :공원등 기초(인10:기90) (0.5*0.8*H1.2) 개소 당
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 2.011 | ㎥ | 6280 | 12627 | 325 | 653 | 5611 | 11283 | 344 | 691 | 제 65호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 1.558 | ㎥ | 18465 | 28768 | 242 | 377 | 17968 | 27994 | 255 | 397 | 제 78호표
잔토처리(인10+기90) | 백호우0.7+덤프15톤 | 0.453 | ㎥ | 59030 | 26739 | 10962 | 4965 | 40560 | 18373 | 7508 | 3401 | 제 73호표
다짐 | 램머 80㎏ | 1.558 | ㎥ | 14641 | 22809 | 437 | 680 | 14006 | 21821 | 198 | 308 | 제 81호표
합판거푸집 | 6회 | 3.12 | ㎡ | 54622 | 170419 | 20830 | 64989 | 33458 | 104388 | 334 | 1042 | 제 75호표
쇄석콘크리트(δ=160kg/㎠) | 소형 인력비빔타설 | 0.453 | ㎥ | 651139 | 294964 | 56490 | 25589 | 589293 | 266949 | 5356 | 2426 | 제 79호표
잡철물제작설치(간단) | 간단 | 0.0009 | Ton | 7632206 | 6867 | 2734144 | 2460 | 4746002 | 4271 | 152060 | 136
공원등 기초 앵커볼트 설치 | 4개*1조 | 1 | 조 | 32824 | 32824 | 0 | 0 | 32824 | 32824 | 0 | 0 | 제 82호표
계 |  |  |  |  | 596017 |  | 99713 |  | 487903 |  | 8401
제 31 호표 :제어반 기초(인10:기90) (0.66*0.37*H1.6) 개소 당
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 1.193 | ㎥ | 6280 | 7490 | 325 | 387 | 5611 | 6693 | 344 | 410 | 제 65호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 0.897 | ㎥ | 18465 | 16562 | 242 | 217 | 17968 | 16117 | 255 | 228 | 제 78호표
잔토처리(인10+기90) | 백호우0.7+덤프15톤 | 0.296 | ㎥ | 59030 | 17471 | 10962 | 3244 | 40560 | 12005 | 7508 | 2222 | 제 73호표
다짐 | 램머 80㎏ | 0.897 | ㎥ | 14641 | 13131 | 437 | 391 | 14006 | 12563 | 198 | 177 | 제 81호표
합판거푸집 | 6회 | 3.296 | ㎡ | 54622 | 180032 | 20830 | 68655 | 33458 | 110277 | 334 | 1100 | 제 75호표
쇄석콘크리트(δ=160kg/㎠) | 소형 인력비빔타설 | 0.296 | ㎥ | 651139 | 192736 | 56490 | 16721 | 589293 | 174430 | 5356 | 1585 | 제 79호표
잡철물제작설치(간단) | 간단 | 0.0009 | Ton | 7632206 | 6867 | 2734144 | 2460 | 4746002 | 4271 | 152060 | 136
계 |  |  |  |  | 434289 |  | 92075 |  | 336356 |  | 5858
제 32호표 :배선용차단기교체(MCCB) (ABS 30AF 32 2P) 개 당
내선전공 | 0.19*0.7*1.5 | 0.1995 | 인 | 273539 | 54571 | 0 | 0 | 273539 | 54571 | 0 | 0 | 전품 5-19
배선용차단기 | ABS 32b 2P | 1 | 개 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 84671 |  | 30100 |  | 54571 |  | 0
제 33 호표 :배선용차단기교체(MCCB) (ABS 50AF 50b 2P) 개 당
내선전공 | 0.26*0.7*1.5 | 0.273 | 인 | 273539 | 74676 | 0 | 0 | 273539 | 74676 | 0 | 0 | 전품 5-19
배선용차단기 | ABS 52b 2P | 1 | 개 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 114776 |  | 40100 |  | 74676 |  | 0
제 34 호표 :누전차단기교체(ELB) (5~30A 2P) 개 당
내선전공 | 0.19*0.7*1.5 | 0.1995 | 인 | 273539 | 54571 | 0 | 0 | 273539 | 54571 | 0 | 0 | 전품 5-19
누전차단기 | 32GRh 2P2E | 1 | 개 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 69371 |  | 14800 |  | 54571 |  | 0
제 35 호표 :누전차단기교체(ELB) (40~50A 2P) 개 당
내선전공 | 0.26*0.7*1.5 | 0.273 | 인 | 273539 | 74676 | 0 | 0 | 273539 | 74676 | 0 | 0 | 전품 5-19
누전차단기 | 52GRh 2P2E | 1 | 개 | 42200 | 42200 | 42200 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 116876 |  | 42200 |  | 74676 |  | 0
제 36 호표 :전자접촉기교체(MC) (30AF이하) 개 당
내선전공 | 0.30*1.5 | 0.45 | 인 | 273539 | 123092 | 0 | 0 | 273539 | 123092 | 0 | 0 | 전품 5-19
전자접촉기 | GMC-9M | 1 | 개 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 135292 |  | 12200 |  | 123092 |  | 0
제 37 호표 :스위치 박스 설치 (3개용 이상) 개 당
내선전공 |  | 0.25 | 인 | 273539 | 68384 | 0 | 0 | 273539 | 68384 | 0 | 0 | 전품 5-3
계 |  |  |  |  | 68384 |  | 0 |  | 68384 |  | 0
제 38 호표 :푸시버튼스위치 신설 (220V) 개 당
내선전공 |  | 0.065 | 인 | 273539 | 17780 | 0 | 0 | 273539 | 17780 | 0 | 0 | 전품 5-23
푸시버튼스위치 신설 | 220V | 1 | 개 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 20980 |  | 3200 |  | 17780 |  | 0
제 39 호표 :타임스위치 설치 (24시간용) 개 당
내선전공 |  | 0.2 | 인 | 273539 | 54707 | 0 | 0 | 273539 | 54707 | 0 | 0 | 전품 5-23
타임스위치 설치 | 24시간용 | 1 | 개 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 94707 |  | 40000 |  | 54707 |  | 0
제 40 호표 :전등스위치 (220V 단로형) 개 당
내선전공 |  | 0.085 | 인 | 273539 | 23250 | 0 | 0 | 273539 | 23250 | 0 | 0 | 전품 5-23
전등스위치 | 단로형 220V 2구 | 1 | 개 | 3617 | 3617 | 3617 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 26867 |  | 3617 |  | 23250 |  | 0
제 41 호표 :릴레이 신설 (소켓포함) 개 당
변전전공 |  | 0.18 | 인 | 483274 | 86989 | 0 | 0 | 483274 | 86989 | 0 | 0 | 전품 3-34
릴레이 | AC,DC | 1 | 개 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 90489 |  | 3500 |  | 86989 |  | 0
제 42 호표 :전자식자동점멸기 신설 (GPS) 개 당
내선전공 |  | 0.21 | 인 | 273539 | 57443 | 0 | 0 | 273539 | 57443 | 0 | 0 | 전품 5-23
전자식자동점멸기 | GPS | 1 | 개 | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 630443 |  | 573000 |  | 57443 |  | 0
제 43 호표 :재실감지센서 교체 (일몰,일출) 개 당
내선전공 | 0.2*1.3 | 0.26 | 인 | 273539 | 71120 | 0 | 0 | 273539 | 71120 | 0 | 0 | 전품 5-23
재실감지센서 | 멀티센서(인지센서) | 1 | 개 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 96120 |  | 25000 |  | 71120 |  | 0
제 44 호표 :방수형 접속함 신설 (방폭형 2구) 개 당
내선전공 | 0.19*0.7 | 0.133 | 인 | 273539 | 36380 | 0 | 0 | 273539 | 36380 | 0 | 0 | 전품 5-19
방수형 접속함 | 2구(접지용) | 1 | 개 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 84780 |  | 48400 |  | 36380 |  | 0
제 45 호표 :케이블절연측정 (1φ2w) 개소 당
배전전공 |  | 0.016 | 인 | 413173 | 6610 | 0 | 0 | 413173 | 6610 | 0 | 0 | 전품 4-78
보통인부 |  | 0.016 | 인 | 171037 | 2736 | 0 | 0 | 171037 | 2736 | 0 | 0 | 전품 4-78
계 |  |  |  |  | 9346 |  | 0 |  | 9346 |  | 0
제 46 호표 :접지저항측정 개소 당
배전전공 |  | 0.08 | 인 | 413173 | 33053 | 0 | 0 | 413173 | 33053 | 0 | 0 | 전품 4-77
계 |  |  |  |  | 33053 |  | 0 |  | 33053 |  | 0
제 47 호표 :공원등주안정기함커버 (주철,스테인레스) 개 당
내선전공 |  | 0.03 | 인 | 273539 | 8206 | 0 | 0 | 273539 | 8206 | 0 | 0 | 전품 5-29
안정기함 커버 | 주철,스텐 | 1 | 개 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 26206 |  | 18000 |  | 8206 |  | 0
제 48 호표 :모갈(소켓)교체 (소) 개 당
내선전공 | 0.056*1.3 | 0.0728 | 인 | 273539 | 19913 | 0 | 0 | 273539 | 19913 | 0 | 0 | 전품 5-22
모갈(소켓) | 일단소모갈 | 1 | 개 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 21273 |  | 1360 |  | 19913 |  | 0
제 49 호표 :볼라드 조명 인력시공 (자재지급) 본 당
내선전공 | 0.18*1.5 | 0.27 | 인 | 273539 | 73855 | 0 | 0 | 273539 | 73855 | 0 | 0 | 전품 5-24
계 |  |  |  |  | 73855 |  | 0 |  | 73855 |  | 0
제 50 호표 :볼라드 조명 인력시공 (자재포함) 본 당
내선전공 | 0.18*1.5 | 0.27 | 인 | 273539 | 73855 | 0 | 0 | 273539 | 73855 | 0 | 0 | 전품 5-24
볼라드 조명 | LED 25W | 1 | 개 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000
계 |  |  |  |  | 523855 |  | 450000 |  | 73855 |  | 0
제 51 호표 :공원등원격제어반 신설 (광고형 CDMA(일체형)) 면 당
내선전공 |  | 0.86 | 인 | 273539 | 235243 | 0 | 0 | 273539 | 235243 | 0 | 0 | 전품 5-18-2
계 |  |  |  |  | 235243 |  | 0 |  | 235243 |  | 0
제 52 호표 :공원등 표찰 (STS밴드식) 개 당
보통인부 |  | 0.068 | 인 | 171037 | 11630 | 0 | 0 | 171037 | 11630 | 0 | 0 | 전품 5-27
공원등표찰 | STS밴드식 | 1 | EA | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 21630 |  | 10000 |  | 11630 |  | 0
제 53 호표 :전열기기(가전) 설치 (3KW이하) 대 당
내선전공 |  | 0.4 | 인 | 273539 | 109415 | 0 | 0 | 273539 | 109415 | 0 | 0 | 전품 5-22
계 |  |  |  |  | 109415 |  | 0 |  | 109415 |  | 0
제 54 호표 :환풍기(벽면)설치 (날개직경30cm이하) 개 당
내선전공 |  | 0.48 | 인 | 273539 | 131298 | 0 | 0 | 273539 | 131298 | 0 | 0 | 전품 5-22
환풍기 |  | 1 | 개 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600
계 |  |  |  |  | 170898 |  | 39600 |  | 131298 |  | 0
제 55 호표 :전극봉 설치 및 조정 (3P) 대 당
내선전공 |  | 0.8 | 인 | 273539 | 218831 | 0 | 0 | 273539 | 218831 | 0 | 0 | 전품 5-22
계 |  |  |  |  | 218831 |  | 0 |  | 218831 |  | 0
제 56 호표 :공원등원격제어기 교체 (CDMA 방식(보유자재사용)) 개 당
내선전공 | 0.33*0.3 | 0.099 | 인 | 273539 | 27080 | 0 | 0 | 273539 | 27080 | 0 | 0 | 전품 5-23
계 |  |  |  |  | 27080 |  | 0 |  | 27080 |  | 0
제 57 호표 :합성수지 전기함 신설 (400*400*300) 개 당
내선전공 |  | 0.35 | 인 | 273539 | 95738 | 0 | 0 | 273539 | 95738 | 0 | 0 | 전품 5-4
풀박스 | 400*400*300 | 1 | 개 | 24730 | 24730 | 24730 | 24730 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 120468 |  | 24730 |  | 95738 |  | 0
제 58 호표 :전기설비 응급복구 및 누전점검 (1톤더블캡(주간)) 시간 당
긴급출동 |  | 1 | 시간 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
포 터 | 1톤 더불캡 | 1 | 시간 | 27730 | 27730 | 3870 | 3870 | 20838 | 20838 | 3022 | 3022 | 건설기계
계 |  |  |  |  | 77730 |  | 3870 |  | 70838 |  | 3022
제 59 호표 :보안등 누전회로탐사 개소 당
전기공사기사 |  | 0.3 | 인 | 333866 | 100159 |  |  | 333866 | 100159 |  |  | 전품 5-51
저압케이블전공 |  | 0.45 | 인 | 303632 | 136634 |  |  | 303632 | 136634 |  |  | 전품 5-51
계 |  |  |  |  | 100159 |  | 0 |  | 100159 |  | 0
제 60 호표 :배관용 구멍뚫기(코어드릴) (두께15mm이하, 지름25mm,벽) 개소 당
특별인부 |  | 0.13 | 인 | 224490 | 29183 | 0 | 0 | 224490 | 29183 | 0 | 0 | 전품 5-29-2
계 |  |  |  |  | 29183 |  | 0 |  | 29183 |  | 0
제 61 호표 :접지동봉 매설 (14*1000㎜-1본) 개 당
내선전공 |  | 0.11 | 인 | 273539 | 30089 | 0 | 0 | 273539 | 30089 | 0 | 0 | 전품 3-38
보통인부 |  | 0.08 | 인 | 171037 | 13682 | 0 | 0 | 171037 | 13682 | 0 | 0 | 전품 3-38
접 지 봉 | Φ14*1000 | 1 | 본 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 51771 |  | 8000 |  | 43771 |  | 0
제 62 호표 :접지동봉 매설 (14*1000㎜-3본) 개 당
내선전공 |  | 0.24 | 인 | 273539 | 65649 | 0 | 0 | 273539 | 65649 | 0 | 0 | 전품 3-38
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 171037 | 34207 | 0 | 0 | 171037 | 34207 | 0 | 0 | 전품 3-38
접 지 봉 | Φ14*1000 | 3 | 본 | 8000 | 24000 | 8000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 123856 |  | 24000 |  | 99856 |  | 0
제 63 호표 :핸드홀 신설 (600*600*600) 개 당
터파기(인10+기90) | 백호우0.4, 견질토사 | 0.34 | ㎥ | 6280 | 2133 | 325 | 110 | 5611 | 1907 | 344 | 116 | 제 65호표
되메우기(인10+기90) | 백호우0.4 | 0.12 | ㎥ | 18465 | 2215 | 242 | 29 | 17968 | 2156 | 255 | 30 | 제 78호표
다짐 | 램머 80㎏ | 0.12 | ㎥ | 14641 | 1755 | 437 | 52 | 14006 | 1680 | 198 | 23 | 제 81호표
비 계 공 |  | 0.53 | 인 | 279613 | 148194 | 0 | 0 | 279613 | 148194 | 0 | 0
특별인부 |  | 0.8 | 인 | 224490 | 179592 | 0 | 0 | 224490 | 179592 | 0 | 0
전기맨홀(사각) | 600*600*1000 | 1 | 개 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 443889 |  | 110191 |  | 333529 |  | 169
제 64 호표 :계기용변성기 해체 및 설치 (동절기 분수가동중지 500kw) 대 당
내선전공 | 2.0*1.3 | 2.6 | 인 | 273539 | 711201 | 0 | 0 | 273539 | 711201 | 0 | 0 | 전품 5-21
계 |  |  |  |  | 711201 |  | 0 |  | 711201 |  | 0
제 65 호표 :터파기(인10+기90) (백호우0.4, 견질토사) ㎥ 당
터파기 | 백호우 0.4㎥(견질토사) | 0.9 | ㎥ | 2040 | 1834 | 362 | 325 | 1295 | 1165 | 383 | 344 | 산근 2호표
터파기(0∼1) | 인력 견질토사 | 0.1 | ㎥ | 44469 | 4446 | 0 | 0 | 44469 | 4446 | 0 | 0 | 제 80호표
계 |  |  |  |  | 6280 |  | 325 |  | 5611 |  | 344
제 66 호표 :보도블럭포장(고압) (소형고압) a 당
고압블럭 | T=6㎝ | 108 | 매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
모래 |  | 4.4 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
특별인부 |  | 3.1 | 인 | 224490 | 695919 | 0 | 0 | 224490 | 695919 | 0 | 0
보통인부 |  | 9.2 | 인 | 171037 | 1573540 | 0 | 0 | 171037 | 1573540 | 0 | 0
다짐(콤팩터) | 콤팩터 1.5ton | 1 | a | 141484 | 141484 | 6466 | 6466 | 132800 | 132800 | 2218 | 2218 | 산근 7호표
잡재료비 | 노무비의 | 5 | % | 2402259 | 120112 | 2402259 | 120112 | 0 | 0 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 2531055 |  | 126578 |  | 2402259 |  | 2218
제 67 호표 :보도블럭해체 (고압블럭) a 당
보통인부 |  | 3.78 | 인 | 171037 | 646519 | 0 | 0 | 171037 | 646519 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 646519 |  | 0 |  | 646519 |  | 0
제 68 호표 :관부사 (백호우0.4) ㎥ 당
관부사 부설 | 백호우 0.4 ㎥ | 1 | ㎥ | 1515 | 1515 | 269 | 269 | 962 | 962 | 284 | 284 | 산근 3호표
계 |  |  |  |  | 1515 |  | 269 |  | 962 |  | 284
제 69 호표 :콘크리트 포장절단 M 당
콘크리트포장절단 | 320-400mm | 1 | M | 1587 | 1587 | 326 | 326 | 1195 | 1195 | 66 | 66 | 산근 10호표
그라이더 날 | 14인치(355mm) | 0.2 | EA | 12490 | 2498 | 12490 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0
물 |  | 30 | ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 |  | 0.0084 | 인 | 171037 | 1436 | 0 | 0 | 171037 | 1436 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 5521 |  | 2824 |  | 2631 |  | 66
제 70 호표 :콘크리트 포장깨기(기계) (대형브레이카+백호우0.4㎥) ㎥ 당
무근콘크리트깨기(0.4㎥) | 평균두께 T=30cm 미만 | 1 | ㎥ | 42943 | 42943 | 6299 | 6299 | 28501 | 28501 | 8143 | 8143 | 산근 14호표
계 |  |  |  |  | 42943 |  | 6299 |  | 28501 |  | 8143
제 71 호표 :보조기층(T=20cm)9+1 (핸드 진동(백호0.4㎥)) a 당
부 설 | 백0.4㎥90%+인10% T=20㎝ | 1 | a | 100201 | 100201 | 4849 | 4849 | 90225 | 90225 | 5127 | 5127 | 산근 9호표
살수(인력) | T=20㎝ | 1 | a | 171037 | 171037 | 0 | 0 | 171037 | 171037 | 0 | 0 | 산근 5호표
다짐(핸드) | 핸드가이식진동로러 | 1 | a | 117459 | 117459 | 9580 | 9580 | 102445 | 102445 | 5434 | 5434 | 산근 6호표
계 |  |  |  |  | 388697 |  | 14429 |  | 363707 |  | 10561
제 72 호표 :잔토처리(기계상차) (L=20km) ㎥ 당
잔토처리 | 백호우(0.4㎥)+15T/D | 1 | ㎥ | 59032 | 59032 | 10963 | 10963 | 40560 | 40560 | 7509 | 7509 | 산근 8호표
계 |  |  |  |  | 59032 |  | 10963 |  | 40560 |  | 7509
제 73 호표 :잔토처리(인10+기90) (백호우0.7+덤프15톤) ㎥ 당
잔토처리(인력상차) | L=20km | 0.1 | ㎥ | 59032 | 5902 | 10963 | 1096 | 40560 | 4056 | 7509 | 750 | 제 74호표
잔토처리(기계) | L=20km | 0.9 | ㎥ | 59032 | 53128 | 10963 | 9866 | 40560 | 36504 | 7509 | 6758 | 제 72호표
계 |  |  |  |  | 59030 |  | 10962 |  | 40560 |  | 7508
제 74 호표 :잔토처리(인력) (L=20km) ㎥ 당
잔토처리(인력상차) | L=20㎞ + 15T/D | 1 | ㎥ | 59032 | 59032 | 10963 | 10963 | 40560 | 40560 | 7509 | 7509 | 산근 13호표
계 |  |  |  |  | 59032 |  | 10963 |  | 40560 |  | 7509
제 75 호표 :합판거푸집 (6회) ㎡ 당
합판거푸집 | 노 무 비 | 1 | ㎡ | 33792 | 33792 | 0 | 0 | 33458 | 33458 | 334 | 334 | 제 75호표
합판거푸집 | 재 료 비 | 0.327 | ㎡ | 57390 | 18766 | 57390 | 18766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제 75호표
소모자재(박리재 등) | 주자재비의 11% | 11 | % | 18766 | 2064 | 18766 | 2064 | 0 | 0 |  | 0 | 제 76호표
계 |  |  |  |  | 54622 |  | 20830 |  | 33458 |  | 334
제 76 호표 :합판거푸집 ㎡ 당
합판내수 1급 | 12m/m1.21x2.42 | 1.03 | ㎡ | 34400 | 35432 | 34400 | 35432 | 0 | 0 | 0 | 0
각재 | 외송 | 0.038 | ㎥ | 577844 | 21958 | 577844 | 21958 | 0 | 0 | 0 | 0
형틀목공 |  | 0.11 | 인 | 273074 | 30038 | 0 | 0 | 273074 | 30038 | 0 | 0
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 171037 | 3420 | 0 | 0 | 171037 | 3420 | 0 | 0
기구손료 | 노무비의 1% | 1 | % | 33458 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 33458 | 334
계 |  |  |  |  | 91182 |  | 57390 |  | 33458 |  | 334
제 77 호표 :되메우기(인력) (인력) ㎥ 당
보통인부 |  | 0.1 | 인 | 171037 | 17103 | 0 | 0 | 171037 | 17103 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 17103 |  | 0 |  | 17103 |  | 0
제 78 호표 :되메우기(인10+기90) (백호우0.4) ㎥ 당
되메우기(인력) | 인력 | 0.1 | ㎥ | 171037 | 17103 | 0 | 0 | 171037 | 17103 | 0 | 0 | 제 77호표
되메우기 | 백호우 0.4 ㎥ | 0.9 | ㎥ | 1515 | 1362 | 269 | 242 | 962 | 865 | 284 | 255 | 산근 4호표
계 |  |  |  |  | 18465 |  | 242 |  | 17968 |  | 255
제 79 호표 :쇄석콘크리트(δ=160kg/㎠) (소형 인력비빔타설) ㎥ 당
시멘트운반(자재대포함) |  | 6.35 | 대 | 5959 | 37839 | 5500 | 34925 | 0 | 0 | 459 | 2914 | 산근 11호표
모래 | 현장도착도 | 0.45 | ㎥ | 40000 | 18000 | 40000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
쇄석자갈 운반 | 화성 비봉 | 0.7 | ㎥ | 18600 | 13018 | 5094 | 3565 | 10017 | 7011 | 3489 | 2442 | 산근 12호표
콘크리트공 |  | 1.29 | 인 | 271064 | 349672 | 0 | 0 | 271064 | 349672 | 0 | 0
보통인부 |  | 1.36 | 인 | 171037 | 232610 | 0 | 0 | 171037 | 232610 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 651139 |  | 56490 |  | 589293 |  | 5356
제 80 호표 :터파기(0∼1) (인력 견질토사) ㎥ 당
보통인부 |  | 0.26 | 인 | 171037 | 44469 | 0 | 0 | 171037 | 44469 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 44469 |  | 0 |  | 44469 |  | 0
제 81 호표 :다짐 (램머 80㎏) ㎥ 당
다짐(램머) | 렘머 80kg | 1 | ㎥ | 14641 | 14641 | 437 | 437 | 14006 | 14006 | 198 | 198 | 산근 1호표
계 |  |  |  |  | 14641 |  | 437 |  | 14006 |  | 198
제 82 호표 :공원등 기초 앵커볼트 설치 (4개*1조) 조 당
내선전공 |  | 0.12 | 인 | 273539 | 32824 | 0 | 0 | 273539 | 32824 | 0 | 0 | 전품 5-27-2
계 |  |  |  |  | 32824 |  | 0 |  | 32824 |  | 0
제 83 호표 :LED투광등기구 교체 (80W) 개 당
내선전공 |  | 0.208 | 인 | 273539 | 56896 | 0 | 0 | 273539 | 56896 | 0 | 0 | 전품 5-26
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.5 | 시간 | 115481 | 57740 | 12013 | 6006 | 56874 | 28437 | 46594 | 23297
LED투광등기구 | 80W | 1 | 개 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
계 |  |  |  |  | 414636 |  | 306006 |  | 85333 |  | 23297
제 84 호표 :LED투광등기구 교체 (150W) 개 당
내선전공 |  | 0.208 | 인 | 273539 | 56896 | 0 | 0 | 273539 | 56896 | 0 | 0 | 전품 5-26
절연바스켓트럭 | 5TON | 0.5 | 시간 | 115481 | 57740 | 12013 | 6006 | 56874 | 28437 | 46594 | 23297
LED투광등기구 | 150W | 1 | 개 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000
계 |  |  |  |  | 534636 |  | 426006 |  | 85333 |  | 23297
제 85 호표 :LED다운라이트 설치 등 당
내선전공 |  | 0.182 | 인 | 273539 | 49784 | 0 | 0 | 273539 | 49784 | 0 | 0 | 전품 5-25-3
LED 다운라이트 | 20W | 1 | 개 |  |  | 34000 | 34000
계 |  |  |  |  | 83784 |  | 34000 |  | 49784 |  | 0
제 86 호표 :LED 매입등 설치 등 당
내선전공 |  | 0.242 | 인 | 273539 | 66196 | 0 | 0 | 273539 | 66196 | 0 | 0 | 전품 5-25-3
LED 매입등기구 | 20W | 1 | 개 |  |  | 34000 | 34000
계 |  |  |  |  | 100196 |  | 34000 |  | 66196 |  | 0

## 단가산출_목록
단 가 산 출 목 록 표
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
다짐(램머) | 렘머 80kg | 1 | ㎥ | 14641 | 437 | 14006 | 198 | 산근 1호표
터파기 | 백호우 0.4㎥(견질토사) | 1 | ㎥ | 2040 | 362 | 1295 | 383 | 산근 2호표
관부사 부설 | 백호우 0.4 ㎥ | 1 | ㎥ | 1515 | 269 | 962 | 284 | 산근 3호표
되메우기 | 백호우 0.4 ㎥ | 1 | ㎥ | 1515 | 269 | 962 | 284 | 산근 4호표
살수(인력) | T=20㎝ | 1 | a | 171037 | 0 | 171037 | 0 | 산근 5호표
다짐(핸드) | 핸드가이식진동롤러 | 1 | a | 117459 | 9580 | 102445 | 5434 | 산근 6호표
다짐(콤팩터) | 콤팩터 1.5ton | 1 | a | 141484 | 6466 | 132800 | 2218 | 산근 7호표
잔토처리 | 백호우(0.4㎥)+15T/D | 1 | ㎥ | 15677 | 4088 | 8648 | 2941 | 산근 8호표
부 설 | 백0.4㎥90%+인10% T=20㎝ | 1 | a | 100201 | 4849 | 90225 | 5127 | 산근 9호표
콘크리트포장절단 | 320-400mm | 1 | M | 1587 | 326 | 1195 | 66 | 산근 10호표
시멘트운반(자재대포함) |  | 1 | 대 | 5959 | 5500 | 0 | 459 | 산근 11호표
쇄석자갈 운반 | 화성 비봉 | 1 | ㎥ | 18600 | 5094 | 10017 | 3489 | 산근 12호표
잔토처리(인력상차) | L=20㎞ + 15T/D | 1 | ㎥ | 59032 | 10963 | 40560 | 7509 | 산근 13호표
무근콘크리트깨기(0.4㎥) | 평균두께 T=30cm 미만 | 1 | M3 | 42943 | 6299 | 28501 | 8143 | 산근 14호표

## 단가산출
단 가 산 출 근 거
공 종 | 산 출 근 거 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비
산근 1 호표 :다짐(램머) (렘머 80kg) ㎥ 당
◈ 다짐 렘머 80kg ㎥당
1. 다짐(램머 80kg)
Q = A * N * H * E / P 에서
A = 0.28 * 0.33 = 0.09 ㎡/회
N = 36,000회/hr
H = 0.15 ,E=0.3 , P=57회
f = 1
Q = A * N * H * E / P = 2.56 ㎥/hr
| 노무비: 33,665 / 2.56 = 13,573 | 14006 |  | 14006
| 재료비: 1,110/ 2.56 = 411 | 437 | 437
| 경 비: 478/ 2.56 = 192 | 198 |  |  | 198
| 합 계 | 14641 | 437 | 14006 | 198 |  | 29282
산근 2 호표 :터파기 (백호우 0.4㎥(견질토사)) ㎥ 당
터파기 (백호우 0.4㎥):견질토사; ㎥당
q = 0.4, k = 0.9, cm = 15sec(90도 선회)
E = 0.65, f = 1/1.25= 0.8
Q = 3600*0.4*0.9*0.8*0.65/15 = 44.92 ㎥/hr
| 노무비 : 53,207 / 44.92 = 1,264 | 1295 |  | 1295
| 재료비 : 17,304 / 44.92 = 329 | 362 | 362
| 경 비 : 15,994 / 44.92 = 369 | 383 |  |  | 383
| 합 계 | 2040 | 362 | 1295 | 383
산근 3 호표 :관부사 부설 (백호우 0.4 ㎥) ㎥ 당 |  | .
◈ 관부사부설 (백호우 0.4 ㎥) ; ㎥당
q = 0.4㎥, K = 0.9, f = 1, E = 0.70
Cm = 15sec(90도 선회)
Q = 3600*0.4*0.9*1*0.70*1/15 = 60.48㎥/hr
| 노무비 : 53,207 / 60.48 = 938 | 962 |  | 962
| 재료비 : 17,304 / 60.48 = 244 | 269 | 269
| 경 비 : 15,994 / 60.48 = 270 | 284 |  |  | 284
| 합 계 | 1515 | 269 | 962 | 284
산근 4 호표 :되메우기 (백호우 0.4 ㎥) ㎥ 당
◈ 되메우기 (백호우 0.4 ㎥) ; ㎥당
q = 0.4㎥, K = 0.9 , f = 1, E = 0.70
Cm = 15sec(90도 선회)
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 60.48㎥/hr
| 노무비 :53,207 / 60.48 = 938 | 962 |  | 962
| 재료비 : 17,304 / 60.48 = 244 | 269 | 269
| 경 비 : 15,994 / 60.48 = 270 | 284 |  |  | 284
| 합 계 | 1515 | 269 | 962 | 284
산근 5 호표 :살수(인력) (T=20㎝) a 당
1. 살수(T=20cm) a당
| 인 부 : 1인 * 161,858 * 1회 = 167,081 | 171037 |  | 171037
| 합 계 | 171037 |  | 171037
산근 6 호표 :다짐(핸드) (핸드가이식진동롤러) a 당
1) 핸드가이드 진동롤러 (0.7ton)
V = 1km/hr , W = 0.7m, E = 0.6
N = 12
A = 1000 * V * W * E * 1 / (N * 100) = 0.35㎡/hr
| 노무비 : 33,665 / 0.35 = 99,280 | 102445 |  | 102445
| 재료비 : 3,561 / 0.35 = 8,697 | 9580 | 9580
| 경 비 : 1,790 / 0.35 = 5,274 | 5434 |  |  | 5434
| 합 계 | 117459 | 9580 | 102445 | 5434
산근 7 호표 :다짐(콤팩터) (콤팩터 1.5ton) a 당
1) 콤팩트 (1.5ton)
V = 1km/hr , W = 0.45m, E = 0.6
N= 10
A = 1000 * V * W * E * 1 / (10x100) = 0.27㎡/hr
| 노무비 : 33,665 / 0.27 = 128,696 | 132800 |  | 132800
| 재료비 : 1,731 / 0.27 = 6,077 | 6466 | 6466
| 경 비 : 564 / 0.27 = 2,155 | 2218 |  |  | 2218
| 소 계 | 141484 | 6466 | 132800 | 2218
산근 8 호표 :잔토처리 (백호우(0.4㎥)+15T/D) ㎥ 당
◈ 잔토처리 L=20km : 백호우 0.4 ㎥당
1)상차비(백호우0.4㎥)
Q = 3600 * q * k * f * e / 츠 cm = 15sec(90도 선회)
q = 0.4, k = 0.9, f = 0.90/1.275=0.71, e = 0.70, cm=19
Q = 3600 * q *k * f * e / cm = 42.94 ㎥/hr
| 노무비 : 53,207 / 42.94 = 1,322 | 1355 |  | 1355
| 재료비 : 17,304 / 42.94 = 344 | 379 | 379
| 경 비 : 15,994 / 42.94 = 381 | 401 |  |  | 401
| 소 계 | 2135 | 379 | 1355 | 401
1)운반비 (15 ton 덤프)
q = 15 / 1.6 * 1.25 = 11.72 ㎥/대
f = 1.0, E = 0.9, cm = 19
n = 11.72 / (0.7x0.9) = 18.6회
t1 = 19 * 18.60 / (60x0.65) = 9.06
t2 = (20 / 35 + 20 / 35) * 60 = 68.57
t3 + t4 = 1.22, t5 = 0.5
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 79.35
Q = 60 *q * f * E * 1 / Cm = 7.98 ㎥/hr
| 노무비 : 53,207 / 7.98 = 7,115 | 7293 |  | 7293
| 재료비 :31,436 / 7.98 = 3,366 | 3709 | 3709
| 경 비 : 19,111 / 7.98 = 2,460 | 2540 |  |  | 2540
| 소 계 | 13542 | 3709 | 7293 | 2540
| 합 계 | 15677 | 4088 | 8648 | 2941
산근 9 호표 :부 설 (백0.4㎥90%+인10% T=20㎝) a 당
1. 부 설 (백호우 0.4㎥ 90%) a당
Q = 3600 * q * k * f * E / Cm
q = 0.4, k = 0.9, f = 1
E = 0.70, Cm = 15sec(90도 선회)
Q = 3600 * q * k * f * E / Cm = 60.48
| 노무비 : 53,207 / Q * 20 * 0.9 = 16,899 | 17322 |  | 17322
| 재료비 : 17,304 / Q * 20 * 0.9 = 4,401 | 4849 | 4849
| 경 비 : 15,994 / Q * 20 * 0.9 = 4,874 | 5127 |  |  | 5127
| 소 계 | 27298 | 4849 | 17322 | 5127
2. 부 설 (인력10%)
| 특별인부 : 0.2인 * 208,527 * 0.1 = 4,386 | 4489 |  | 4489
| 보통인부 : 4인 * 161,858 * 0.1 = 66,832 | 68414 |  | 68414
| 소 계 | 72903 |  | 72903
| 계 | 100201 | 4849 | 90225 | 5127
산근 10 호표 :콘크리트포장절단-커터 (320-400mm) M 당
◈ 콘크리트캇타 M당
작업속도 : 50cm/분 = 30m/hr
| 노무비 : 33,665 / 30 = 1,158 | 1195 |  | 1195
| 재료비 : 9,694 / 30 = 306 | 326 | 326
| 경 비 : 1,826 / 30 = 62 | 66 |  |  | 66
| 합 계 | 1587 | 326 | 1195 | 66
산근 11 호표 :시멘트운반(자재대포함) 대 당
◈ 시멘트운반(자재대포함) 대 당
(L=20km 기준) 구역화물
1) 운반비(8Ton화물)
(1대 = 40kg, 8 / 0.04 = 200대)
| 88,500 / 8 / 1.1 * 8 / 200 * 1.02 = 410 | 410 |  |  | 410
2) 시멘트
| 5,500 * 1 = 5,500 | 5500 | 5500
3) 하차료
| 1,355.31 * 0.04 / 1.1 = | 49 |  |  | 49
| 합 계 | 5959 | 5500 |  | 459
산근 12 호표 :쇄석자갈 운반 (화성 비봉) ㎥ 당
◈ 쇄석자갈운반 ㎥당
화성 비봉 (L =20km)
1) 골재대 - 현장상차도 : 별도계상
2)운반(15Ton DUMP)
q = 15 / 1.7 * 1 = 8.82 ㎥/대
f = 1, E = 0.9
n = 8.82 / 1.34 * 1.0 = 6.58 회/대
Cms=mxl+t1+t2= 1.8x8+10+14= 38.4
t1 = 38.40x6.58/(60x0.5)= 8.42
t2 = (20/35+20/35)x60 = 68.57
t3+t4= 1.22, t5=3.77
Cm = t1+t2+t3+t4+t5 = 81.98
Q = 60xqxfxE/Cm = 5.81
| 노무비: 53,207/ 5.81 = 9,773 | 10017 |  | 10017
| 재료비: 31,436/ 5.81 = 4,624 | 5094 | 5094
| 경 비: 19,111/ 5.81 = 3,378 | 3489 |  |  | 3489
| 합 계 | 18600 | 5094 | 10017 | 3489
산근 13 호표 :잔토처리(인력상차) (L=20㎞ + 15T/D) ㎥ 당
◈ 잔토처리(인력상차) 15Ton D/T L=20㎞ ㎥당
| 1)상차임: 10/450x161,858x5= 17,984 | 19004 |  | 19004
| 2)운 반 |  |  |  |  | 21041
q=(15/1.6)x1.25=11.72㎥
t1=qx10= 117.2
t2=(20/35+20/35)x60= 68.57
t3+t4=1.22
t5=0.5 E=0.9
Cm=t1+t2+t3+t4+t5= 187.49 , f=1/1.25= 0.8
Q=60xqxfxEx1/Cm= 2.7 ㎡/hr
| 노무비: 53,207/ 2.7 = 21,030 | 21556 |  | 21556
| 재료비: 31,436/ 2.7 = 9,950 | 10963 | 10963
| 경 비: 19,111/ 2.7 = 7,270 | 7509 |  |  | 7509
| 합 계 | 59032 | 10963 | 40560 | 7509
산근 14 호표 :무근콘크리트깨기(0.4㎥) (평균두께 T=30cm 미만) M3 당
무근콘크리트 깨기 (평균두께 T=30㎝미만)㎥당
1)깨기(대형브레이카+백호우0.4㎥)
Q = 3.3 ㎥/hr
| 노무비:53,207/3.3 = 17,206 | 17637 |  | 17637
| 재료비:17,304/3.3 = 4,481 | 4937 | 4937
| 경 비:15,994/3.3 = 4,963 | 5220 |  |  | 5220
| 5,047/3.3 = 1,576 | 1625 |  |  | 1625
| 소 계 | 29419 | 4937 | 17637 | 6845
2)작업 보조원
| 1인x161,858/(3.3x8hr) = 6,328 | 6478 |  | 6478
3) 재료비
| 치즐(0.4㎥) : 0.008본x56,000/3.3 = 135 | 135 | 135
4) 들어내기(백호우 0.4㎥)
q = 0.4, f = 1/1.5 = 0.67, k = 0.55,
E = 0.45, Cm = 18sec(135˚)
Q = 3600 * q * k * f * E / Cm = 13.27 ㎥/hr
| 노무비 : 53,207 / 13.27 = 4,279 | 4386 |  | 4386
| 재료비 : 17,304 / 13.27 = 1,114 | 1227 | 1227
| 경 비 : 15,994 / 13.27 = 1,234 | 1298 |  |  | 1298
| 소 계 | 6911 | 1227 | 4386 | 1298
| 합 계 | 42943 | 6299 | 28501 | 8143

## 건설기계
건 설 기 계 목 록 표
기 종 | 분 류 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
절연버킷트럭 | D10136-3005 | 5TON | 1 | 시간 | 115481 | 12013 | 56874 | 46594 |  | ：절연버킷트럭 (5Ton)【기계가격：197,350 천원】
트럭탑재형크레인 | 2105-0005 | 5TON | 1 | 시간 | 68645 | 8256 | 50062 | 10327 | 물가자료2 161 | 경 유 | 저 유 황 | 7.2 | ℓ | 1236 | 8899.2 | 1236 | 8899.2 | 0 | 0 | 0 | 0
램 머 | 1630-0080 | 80 KG | 1 | 시간 | 37483 | 1120 | 35856 | 507 | 물가자료2 161 | 잡 품 | 주연료비의 % | 35 | % | 8899.2 | 3114.7 | 8899.2 | 3114.7 | 0 | 0 | 0 | 0
굴삭기(유압식 백호우) | 0201-0040 | 0.4㎥ | 1 | 시간 | 91724 | 16294 | 58203 | 17227 | 물가자료2 160 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 56874 | 56874 | 0 | 0 | 56874 | 56874 | 0 | 0
진동롤러(핸드가이드식) | 1305-0007 | 0.7 톤 | 1 | 시간 | 41111 | 3353 | 35856 | 1902 | 물가자료2 161 | 기계손료 | 상각비:1000/정비비:778/관리비:583 | 0.2361 |  | 197350 | 46594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197350 | 46594.3
플레이트콤팩터 | 1730-0015 | 1.5 TON | 1 | 시간 | 38201 | 1746 | 35856 | 599 | 물가자료2 161 | 계 |  |  |  |  | 115481 |  | 12013 |  | 56874 |  | 46594
덤프트럭 | 0602-0150 | 15 TON | 1 | 시간 | 108080 | 29601 | 58203 | 20276 | 물가자료2 160
커 터 | 4430-0400 | 320-400 mm | 1 | 시간 | 47617 | 9780 | 35856 | 1981 | 물가자료2 162
대형 브레이커 | 0230-0004 | 0.4㎥ | 1 | 시간 | 5363 |  |  | 5363 | 물가자료2 160

## 자재단가
자 재 단 가
품 명 | 규 격 | 단위 | 물 가 자 료(25년 12월) |  | 물 가 정 보(25년 12월) |  | 기 타 가 격 | 적용단가 | 비 고
|  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가
혼합골재 | 현장도착도 | ㎥ | 24000 | 62 |  |  |  | 24000
시멘트 | 40kg | 대 | 7400 | 65 |  |  |  | 7400
모래 | 현장도착도 | ㎥ | 40000 | 62 |  |  |  | 40000
합판내수 1급 | 12.0Tx1220mmx2400mm | ㎡ | 34400 | 670 |  |  |  | 34400
각재 | 외송 | ㎥ |  |  |  |  | 577844 | 577844 |  | 거래가격 150
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/2.5㎟ | M | 1697 | 1075 |  |  |  | 1697
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/4㎟ | M | 2305 | 1075 |  |  |  | 2305
절연난연케이블 | 600V F-CV 2C/6㎟ | M | 3101 | 1075 |  |  |  | 3101
절연난연케이블 | 600V F-CV 3C 4㎟ | M | 3165 | 1075 |  |  |  | 3165
절연난연케이블 | 600V VCT 3C 4㎟ | M |  |  | 3886 | 1167 |  | 3886
절연난연케이블 | 600V PNCT 3C 6㎟ | M |  |  | 10365 | 1166 |  | 10365
비닐코드케이블 | 600V VCTF 2C/2.5SQ | M | 1180 | 1080 |  |  |  | 1180
수중케이블 | CVF 3C/4㎟ | M | 3370 | 1076 |  |  |  | 3370
파상형폴리에틸렌전선관 | 30mm | M | 360 | 1106 |  |  |  | 360
파상형폴리에틸렌전선관 | 40mm | M | 550 | 1106 |  |  |  | 550
베이스 커버 | 420*220*280 | 개 |  |  |  |  | 62000 | 62000
환풍기 | 165*165 |  | 39600 | 940 |  |  |  | 39600
CDM램프 | 70W | 개 | [5 empty] | 0
CDM안정기 | 70W | 개 | [5 empty] | 0
접지용전선 | F-GV, 4㎟ | M | 1172 | 1075 |  |  |  | 1172
접 지 봉 | Φ14*1000 | 개 | 8000 | 1199 |  |  |  | 8000
배선용차단기 | ABS 32C 2P | 개 | 30100 | 1154 |  |  |  | 30100
배선용차단기 | ABS 52C 2P | 개 | 40100 | 1154 |  |  |  | 40100
누전차단기 | 32GRh 2P2E | 개 | 14800 | 1161 |  |  |  | 14800
누전차단기 | EBE 52Fb 2P2E | 개 | 42200 | 1161 |  |  |  | 42200
전자접촉기 | GMC-9M | 개 | 12200 | 1144 |  |  |  | 12200
전자접촉기 | GMC-12M | 개 | 13400 | 1144 |  |  |  | 13400
안정기함 커버 | 주철,스텐 | 개 |  |  |  |  | 18000 | 18000
모갈(소켓) | 일단소모갈 | 개 |  |  | 1360 | 1280 |  | 1360
공원등표찰 | STS밴드식 | EA |  |  |  |  | 10000 | 10000
콘센트(매입) | 2구(접지용) | 개 | 2200 | 1205 |  |  |  | 2200
전자식과전류계전기 | EOCR-SS | 개 | 30000 | 1277 |  |  |  | 30000
푸시버튼스위치 신설 | 220V | 개 |  |  |  |  | 3200 | 3200
전자식자동점멸기 | 일몰, 일출 | 개 |  |  |  |  | 65000 | 65000
타임스위치 | 24시간용 | 개 |  |  |  |  | 40000 | 40000
재실감지센서 | 멀티센서(인지) | 개 | 25000 | 1210 |  |  |  | 25000
전등스위치 | 220V 2구 | 개 |  |  | 3617 | 1280 |  | 3617
전기맨홀(사각) | 600*600*900 | 개 |  |  | 110000 | 207 |  | 110000
풀박스 | 400*400*300 | 개 |  |  | 24730 | 1206 |  | 24730
삼파장램프 | EL 75W | 개 |  |  |  |  | 14000 | 14000
삼파장램프 | EL 55W | 개 |  |  |  |  | 11000 | 11000
LED 1W | 1W R,G,B | 개 |  |  |  |  | 5000 | 5000
메탈 기판 | 1.6T 메탈단면 | 개 |  |  |  |  | 35000 | 35000
통신 기판 | 485 | 개 |  |  |  |  | 27000 | 27000
파워 기판 | 일반 AC/DC 컨버터 | 개 |  |  |  |  | 18000 | 18000
릴레이 | AC,DC | 개 |  |  |  |  | 3500 | 3500
금속제가요전선관(후렉시블) | 16mm비방수 | M |  |  | 544 | 1204 |  | 544
금속제가요전선관(후렉시블) | 22mm비방수 | M |  |  | 1042 | 1204 |  | 1042
경질비닐PVC전선관 | HI 22mm | M |  |  | 528 | 1203 |  | 528
경질비닐PVC전선관 | HI 28mm | M |  |  | 1021 | 1203 |  | 1021
LED옥외시계(GPS) | 320*740 | 개 |  |  |  |  | 1350000 | 1350000
그라인더 날 | 14인치 | 개 |  |  |  |  | 12490 | 12490
PC글러브(불투명) | 14인치 | 개 |  |  |  |  | 16100 | 16100
LED다운라이트 | 20W | 개 |  |  |  |  | 34000 | 34000 |  | 23804506
볼라드조명 | 25W | [5 empty] | 450000 | 450000 |  | 23790246
LED램프 | 50W | 개 |  |  |  |  | 64000 | 64000 |  | 25367167
등주(일반) | 4M | 본 |  |  |  |  | 550000 | 550000 |  | 23593192
LED 공원등 | 60W | 개 |  |  |  |  | 390000 | 390000 |  | 22789415
방수형 접속함 |  | 개 |  |  |  |  | 48400 | 48400 |  | 22677355
LED 투광등 | 80W | 개 |  |  |  |  | 300000 | 300000 |  | 23694654
LED 투광등 | 150W | 개 |  |  |  |  | 420000 | 420000 |  | 23685841
가로등 자동점멸기 |  | 개 |  |  |  |  | 573000 | 573000 |  | 23496553

## 노임단가
노 임 단 가
번호 | 직 종 명 | 단위 | 건 설 협 회 |  | 조 달 청 |  | 적용단가 | 비 고
|  |  | 2025년 하반기 | 2025년 상반기 | 2024년 하반기 | 2024년 상반기
1 | H/W 시험사 | 인 | 390048 | 384609 | 0 | 0 | 390048
2 | 건설기계운전사 | 인 | 279824 | 273971 | 0 | 0 | 279824
3 | 내선전공 | 인 | 273539 | 268915 | 0 | 0 | 273539
4 | 배전전공 | 인 | 413173 | 408559 | 0 | 0 | 413173
5 | 특별인부 | 인 | 224490 | 221506 | 0 | 0 | 224490
6 | 보통인부 | 인 | 171037 | 169804 | 0 | 0 | 171037
7 | 비 계 공 | 인 | 279613 | 279433 | 0 | 0 | 279613
8 | 용 접 공 | 인 | 280178 | 278326 | 0 | 0 | 280178
9 | 일반기계운전사 | 인 | 172387 | 170920 | 0 | 0 | 172387
10 | 화물차운전사 | 인 | 240685 | 237971 | 0 | 0 | 240685
11 | 저압케이블전공 | 인 | 303632 | 300337 | 0 | 0 | 303632
12 | 철 공 | 인 | 237686 | 237754 | 0 | 0 | 237686
13 | 콘크리트공 | 인 | 271064 | 266361 | 0 | 0 | 271064
14 | 전기공사기사 | 인 | 333866 | 327381 | 0 | 0 | 333866
15 | 변전전공 | 인 | 483274 | 477832 |  |  | 483274
16 | 형틀목공 | 인 | 273074 | 272831 | 0 | 0 | 273074

## 전기시설물 현황
■ 어린이공원, 소공원 현황
번지 | 순번 | 공 원 명 | 소재동 | 번지 | 계 | 공원등 |  |  | 경관조명 | 체육시설
[6 empty] | 계 | LED | 메탈
| 1 | 관악(1호)공원 | 부흥동 | 1102-6 | 18 | 18 | 18
| 2 | 부흥(5호)공원 | 부흥동 | 1103-3 | 10 | 10 | 10
| 3 | 희성(2호)공원 | 달안동 | 1101-3 | 13 | 13 | 13
| 4 | 달안(6호)공원 | 달안동 | 1109-2 | 22 | 22 | 22
| 5 | 한가람(3호)공원 | 부림동 | 1586-3 | 13 | 13 | 13
| 6 | 공작(4호)공원 | 부림동 | 1587-1 | 11 | 11 | 11
| 7 | 부안(7호)공원 | 부림동 | 1588-4 | 12 | 12 | 12
| 8 | 범계(8호)공원 | 범계동 | 1053-5 | 16 | 16 | 16
| 9 | 목련(9호)공원 |  | 1052-2 | 19 | 19 | 19
| 10 | 꿈자람(11호)공원 |  | 1054-4 | 24 | 24 | 24
| 11 | 초원(10호)공원 | 평안동 | 896-3 | 17 | 17 | 17
| 12 | 평안(12호)공원 |  | 899-6 | 14 | 14 | 14
| 13 | 대원(13호)공원 |  | 898-5 | 12 | 12 | 12
| 14 | 럭키(14호)공원 |  | 897-6 | 17 | 16 | 16 |  | 1
| 15 | 신촌(15호)공원 | 신촌동 | 1055-2 | 17 | 17 | 17
| 16 | 신기(16호)공원 |  | 1056-1 | 16 | 16 | 16
| 17 | 무궁화(17호)공원 |  | 1061 | 14 | 14 | 14
| 18 | 귀인(18호)공원 | 귀인동 | 905 | 9 | 9 | 9
| 19 | 먹거리촌(19호)공원 |  | 927 | 16 | 16 | 16
| 20 | 꿈마을(20호)공원 |  | 932-3 | 13 | 13 | 13
| 21 | 민백(21호)공원 |  | 933-2 | 23 | 23 | 23
| 22 | 솔향(22호)공원 | 갈산동 | 1080 | 11 | 11 | 11
| 23 | 갈산(23호)공원 |  | 1093 | 12 | 12 | 12
| 24 | 샘마을(24호)공원 |  | 1118-2 | 10 | 10 | 10
| 25 | 흥안(25호)공원 |  | 1113-1 | 13 | 13 | 13
| 26 | 수풀내(임곡2차)공원 | 비산1동 | 1164 | 23 | 5 | 5 |  | 18
| 27 | 어우리지공원 |  |  | 2 | 2 | 2
| 28 | 샘모루공원 |  |  | 1 | 1 | 1
| 29 | 수명 어린이공원 |  | 541-49일원 | 12 | 12 | 12
| 30 | 105호 어린이공원 | 비산2동 | 414-2일원 | 8 | 8 | 8
| 31 | 다보란공원 | 비산3동 | 1051 | 5 | 5 | 5
| 32 | 은하수공원 |  | 1057 | 9 | 9 | 9
| 33 | 시립꽃동산공원 |  | 1041-2 | 5 | 5 | 5
| 34 | 너랑나랑공원 |  | 1016 | 6 | 6 | 6
| 35 | 동안공원 | 관양1동 | 1447-10 | 4 | 4 | 4
| 36 | 황금공원 |  | 1436-13 | 4 | 4 | 4
| 37 | 중촌공원 |  | 1430-5 | 4 | 4 | 4
| 38 | 마분공원 |  | 1419-7 | 4 | 4 | 4
| 39 | 관양공원 |  | 1413-2 | 4 | 4 | 4
| 40 | 노을(관양소)공원 |  | 1401 | 6 | 6 | 6
| 41 | 수촌(현대Ⓐ)공원 |  | 1396-2 | 5 | 5 | 5
| 42 | 해동공원 |  | 1393-4 | 11 | 11 | 11
| 43 | 수목공원 |  | 1377 | 2 | 2 | 2
| 44 | 보은공원 |  | 1439-6 | 4 | 4 | 4
| 45 | 초롱공원 |  |  | 5 | 5 | 5 | 0
| 46 | 인덕원공원 | 관양2동 | 1509-1 | 4 | 4 | 4
| 47 | 새마을공원 |  | 1501-9 | 8 | 8 | 8
| 48 | 향기공원 |  | 1486-6 | 5 | 5 | 5
| 49 | 한미공원 |  | 1478 | 4 | 4 | 4
| 50 | 부림공원 |  | 1471 | 4 | 4 | 4
| 51 | 증촌공원 |  | 1460-7 | 4 | 4 | 4
| 52 | 금성(98호)공원 | 호계1동 | 555-2 (LS전선) | 11 | 11 | 11
| 53 | 호돌(111호)공원 |  |  | 8 | 8 | 8
| 54 | 도담도담(115호) 공원 |  |  | 10 | 10 | 10
| 55 | 호원(116호)공원 | 호계2동 | 939-9 | 12 | 12 | 12
| 56 | 안말(호계2동)공원 |  | 918-28 | 6 | 6 | 6
| 57 | 송암(79호)공원 | 호계3동 | 800-8 등 3필 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1
| 58 | 호성(80호)공원 |  | 805-14 등 2필 | 1 | 0 |  |  | 1
| 59 | 포도원(81호)공원 |  | 813-8 | 6 | 6 | 6 | 0
| 60 | 상평촌(103호)공원 | 평촌동 | 26543 | 6 | 6 | 6 | 0
| 동안구 (신도시,기존도시) 공원 |  |  |  | 589 | 568 | 568 | 0 | 21
| 1 | 56호 소공원 | 비산2동 | 422-9 | 0 | 0
| 2 | 내비산소공원 | 비산3동 |  | 1 | 1 | 1
| 3 | 소능골소공원 | 관양1동 |  | 5 | 5 |  | 5
| 4 | 대륭소공원 | 관양2동 |  | 3 | 3 |  | 3
| 5 | 오비즈소공원 |  |  | 15 | 15 |  | 15
| 6 | 벌말소공원 | 평촌동 |  | 1 | 1 |  | 1
| 7 | 조일소공원 | 호계1동 |  | 2 | 2 |  | 2
| 8 | 누르(24호) 소공원 |  |  | 8 | 8 | 8
| 9 | 어우름(25호) 공원 | 호계2동 |  | 3 | 3 | 3
| 10 | 바람길(26호) 공원 |  |  | 3 | 3 | 3
| 11 | 맑은내 소공원 | 호계3동 | 660-15 | 5 | 5 | 5
| 12 | 가람소공원 |  | 658-4 | 2 | 2 | 2
| 동안구 소공원 |  | 소 계 |  | 48 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0