## 내역서
내 역 서
공사명 : 2026년 급수민원처리 및 노후급수관 정비공사(호계동, 평촌동)
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 낙찰율(%) | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
*. 순 공 사 비 |  | 0
1. 토 공 |  | 0
인력터파기(보통토사,일반도로) | 깊이 0~1m | 15 | ㎥
인력터파기(보통토사,일반도로) | 깊이 1~2m | 15 | ㎥
터파기(인10+기90) | 백호우0.4㎥, 보통토사 | 25 | ㎥
되메우기(인력) | 인력 | 20 | ㎥
되메우기 및 다짐(인10+기90) | 백호우0.4 + 램머80kg | 15 | ㎥
관부사(다짐포함) | 백호우0.4 + 램머 | 10 | ㎥
보조기층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모(0.4) | 10 | ㎥
동상방지층 부설 및 다짐 | 인력식 소규모(0.4) | 15 | ㎥
잔토처리(인력) | 인력 | 15 | ㎥
잔토처리(기계) | 백호우(0.4㎥)+15T/D | 15 | ㎥
2. 관 로 공
K-P 메커니컬 접합 및 부설 | 80㎜ 인력 | 1 | 개소
K-P 메커니컬 접합 및 부설 | 100㎜ 인력 | 1 | 개소
K-P 메커니컬 접합 및 부설 | 150㎜ 인력 | 1 | 개소
K-P 메커니컬 접합 및 부설 | 200㎜ 기계 | 1 | 개소
K-P 메커니컬 접합 및 부설 | 250㎜ 기계 | 1 | 개소
이탈방지 압륜 접합 | 80㎜ 인력 | 1 | 개소
이탈방지 압륜 접합 | 100㎜ 인력 | 1 | 개소
이탈방지 압륜 접합 | 150㎜ 인력 | 1 | 개소
이탈방지 압륜 접합 | 200㎜ 기계 | 1 | 개소
이탈방지 압륜 접합 | 250㎜ 기계 | 1 | 개소
플랜지 접합 | 80㎜ | 1 | 개소
플랜지 접합 | 100㎜ | 1 | 개소
플랜지 접합 | 150㎜ | 1 | 개소
플랜지 접합 | 200㎜ | 1 | 개소
플랜지 접합 | 300㎜ | 1 | 개소
주철관 절단 | 80mm | 1 | 개소
주철관 절단 | 100mm | 1 | 개소
주철관 절단 | 150mm | 1 | 개소
주철관 절단 | 200mm | 1 | 개소
주철관 절단 | 300mm | 1 | 개소
부단수 할 정자관 부설 및 접합 | 100㎜ | 1 | 개소
부단수 할 정자관 부설 및 접합 | 150㎜ | 1 | 개소
부단수 할 정자관 부설 및 접합 | 200㎜ | 1 | 개소
부단수 할 정자관 부설 및 접합 | 300㎜ | 1 | 개소
부단수 할 정자관 부설 및 접합 | 400㎜ | 1 | 개소
부단수 새들분수전 분기점 분기(80mm이상) | 15-20mm | 1 | 개소
부단수 새들분수전 분기점 분기(80mm이상) | 25-32mm | 1 | 개소
부단수 새들분수전 분기점 분기(80mm이상) | 40-50mm | 1 | 개소
제수변 접합및부설 | 80mm인력 | 1 | 개소
제수변 접합및부설 | 100mm인력 | 1 | 개소
제수변 접합및부설 | 150mm인력 | 1 | 개소
제수변 접합및부설 | 200mm 기계 | 1 | 개소
제수변 접합및부설 | 300mm 기계 | 1 | 개소
제수변 해체 | 80mm 인력 | 1 | 개소
제수변 해체 | 100mm 인력 | 1 | 개소
제수변 해체 | 150mm 인력 | 1 | 개소
제수변 해체 | 200mm 기계 | 1 | 개소
지수밸브설치 | 15mm | 1 | 개소
지수밸브설치 | 20mm | 1 | 개소
지수밸브설치 | 25mm | 1 | 개소
지수밸브설치 | 32mm | 1 | 개소
지수밸브설치 | 40mm | 1 | 개소
지수밸브설치 | 50mm | 1 | 개소
스텐관 배관 | 15SU | 30 | M
스텐관 배관 | 20SU | 20 | M
스텐관 배관 | 25SU | 20 | M
스텐관 배관 | 32SU | 20 | M
스텐관 배관 | 40SU | 20 | M
스텐관 배관 | 50SU | 20 | M
계량기해체접합(수압확인,밸브점검) | 15mm | 35 | 개
계량기해체접합(수압확인,밸브점검) | 20-32mm | 20 | 개
계량기해체접합(수압확인,밸브점검) | 40-50mm | 10 | 개
계량기해체접합(퇴수) | 15mm | 5 | 개
계량기해체접합(퇴수) | 20-32mm | 5 | 개
계량기해체접합(퇴수) | 40-50mm | 5 | 개
계량기해체(계량기 폐전) | 15mm (통제외) | 10 | 개
계량기해체(계량기 폐전) | 20-32mm (통제외) | 5 | 개
계량기해체(계량기 폐전) | 40-50mm (통제외) | 5 | 개
계량기설치(이전설치) | 15mm (보호통포함) | 1 | 개
계량기설치(이전설치) | 20-32mm (보호통포함) | 1 | 개
계량기설치(이전설치) | 40-50mm (보호통포함) | 1 | 개
3. 구 조 물 공
흄관 접합 및 부설 | 600㎜ | 1 | M
우수받이설치 |  | 1 | 개소
L형측구 깨기 및 복구 |  | 5 | M
도로경계석설치 | 150x150x1000 | 5 | M
도로 경계석 깨기 및 복구 | 150x150x1000 | 5 | M
지수전보호공 |  | 5 | 개소
제수변 보호공(보도,아스콘) | 80㎜ | 1 | 개소
제수변 보호공(보도,아스콘) | 100㎜ | 1 | 개소
제수변 보호공(보도,아스콘) | 250㎜ | 1 | 개소
제수변 보호공(보도,아스콘) | 150㎜ | 1 | 개소
제수변 보호공(보도,아스콘) | 200㎜ | 1 | 개소
제수변 보호공(보도,아스콘) | 300㎜ | 1 | 개소
4. 포 장 공
아스콘 포장절단 |  | 20 | m
콘크리트포장절단 |  | 20 | m
무근콘크리트깨기(0.4㎥) | T=30cm미만 | 20 | ㎥
아스콘 포장깨기 | 대형브레이카+백호우0.4㎥ | 20 | ㎥
아스콘 포장깨기 | 대형브레이카+백호우0.6㎥ | 20 | ㎥
콘크리트 포장 | t=20cm | 20 | ㎡
콘크리트 타설(소형구조물) | 인력, 골재치수 25㎜ | 1 | ㎥
인력비빔 타설(쇄석콘크리트) | 인력, 골재치수 25㎜ | 1 | ㎥
소규모 도로긴급복구 | (1㎡ 당) | 1 | ㎡
소규모 포장복구(10㎡초과) | 10㎡ 초과 | 10 | ㎡
소규모 포장복구(10㎡이하) |  | 10 | ㎡
프라임코팅 | RSC-3 | 50 | ㎡
보도블록포장 | T=6-8Cm,소형고압 | 5 | ㎡
보도블록해체 | T=6-8Cm,소형고압 | 5 | ㎡
5. 부 대 공
관로 표시못 설치 | 도로구간 | 10 | 개
차선도색 (문자, 기호) | 융착성도로형 수동식,백색 | 10 | ㎡
차선도색 (횡단보도, 주차장) | 융착성도로형 수동식,백색 | 10 | ㎡
차선도색 (파선) | 융착성도로형 수동식,백색 | 10 | ㎡
이중벽 PE관 접합 및 부설 | D250mm | 1 | M
부직포 깔기 | (B=1.8m) | 10 | m
경고용테이프 |  | 10 | M
변류조작 | 보통+배관공 | 1 | 일
작업차량 | 1톤 더블캡 | 100 | Hr
장비임대료 | 단뎀로울러 | 1 | 일
장비임대료 | 마카담로울러 | 1 | 일
장비임대료 | 타이어로울러 | 1 | 일
장비임대료 | 바브켓(소형) 파쇄기 | 1 | 일
장비임대료 | 콤비로울러 | 1 | 일
급수관 해빙 | 스팀, 전기 | 8 | Hr
6. 안 전 관 리 비
교통안전유도원 | 전방+후방 | 1 | 일
안전 보호책 설치 및 철거 | PE 10회 | 40 | m
::
*. 사 급 자 재 대
상수도 관로표시기 | Ø90*145 | 3 | 개
아스팔트 | RSC-3,4 | 1 | D/M
도로표지용도료 | 융착식KSM6080 노란색 | 1 | ㎏
도로표지용도료 | 융착식KSM6080 백색 | 1 | ㎏
모래(세척사) | 현장도착도 | 1 | ㎥
자갈(25mm,40mm) | 현장도착도 | 1 | ㎥
보호관(PVC) | 수도용 150mm | 1 | m
부직포 |  | 1 | ㎡
공사안내간판 |  | 1 | 개
안전휀스 | PE 1500*900*410 | 1 | 개
이중벽PE관 | 250mm | 1 | M
적벽돌 |  | 1 | 매
케이블시트(경고테이프) | 100mm | 1 | M
석분(쇄석자갈) | 석분 | 1 | ㎥
레미콘 | 25-18-80 | 1 | ㎥
레미콘 | 25-21-80 | 1 | ㎥
혼합골재(보조기층) | Ø40mm이하, 현장도착도 | 1 | ㎥
주철관(에폭시) | 2종관 Ø80×6m | 1 | 본
주철관(에폭시) | 2종관 Ø100×6m | 1 | 본
주철관(에폭시) | 2종관 Ø150×6m | 1 | 본
주철관(에폭시) | 2종관 Ø200×6m | 1 | 본
주철관(에폭시) | 2종관 Ø250×6m | 1 | 본
주철관(에폭시) | 2종관 Ø300×6m | 0 | 본
주철이형관 | 600mm 이하,에폭시 | 1 | ㎏
K-P접합부속(고무링포함) | Ø80 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø100 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø150 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø200 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø250 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø300 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø400 | 1 | 조
K-P접합부속(고무링포함) | Ø500 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø80 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø100 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø150 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø200 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø250 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø300 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø400 | 1 | 조
이탈방지 압륜(부속포함) | Ø500 | 0 | 조
부단수활정자관 | D100×D80mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D150×D80mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D150×D100mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D200×D80mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D200×D100mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D200×D150mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D250×D80mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D300×D80mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D300×D100mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D300×D150mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D300×D200mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D400×D80mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D400×D100mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D400×D150mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D400×D200mm | 1 | Set
부단수활정자관 | D500×D80mm |  | Set
부단수활정자관 | D500×D100mm |  | Set
부단수활정자관 | D500×D150mm |  | Set
부단수활정자관 | D500×D200mm |  | Set
제수밸브(소프트) | Ø80 | 1 | 개
제수밸브(소프트) | Ø100 | 1 | 개
제수밸브(소프트) | Ø150 | 1 | 개
제수밸브(소프트) | Ø200 | 1 | 개
공기밸브(급속) | Ø80 | 1 | 개
공기밸브(급속) | Ø100 | 1 | 개
공기밸브(급속) | Ø150 | 1 | 개
게이트 밸브 | 20mm | 1 | 개
게이트 밸브 | 25mm | 1 | 개
게이트 밸브 | 32mm | 1 | 개
게이트 밸브 | 40mm | 1 | 개
게이트 밸브 | 50mm | 1 | 개
수도용나사식밸브 | 20mm | 1 | 개
수도용나사식밸브 | 25mm | 1 | 개
수도용나사식밸브 | 32mm | 1 | 개
수도용나사식밸브 | 40mm | 1 | 개
수도용나사식밸브 | 50mm | 1 | 개
90˚엘보 | 15SU | 1 | 개
90˚엘보 | 20SU | 1 | 개
90˚엘보 | 25SU | 1 | 개
90˚엘보 | 30SU | 1 | 개
90˚엘보 | 40SU | 1 | 개
90˚엘보 | 50SU | 1 | 개
45˚엘보 | 15SU | 1 | 개
45˚엘보 | 20SU | 1 | 개
45˚엘보 | 25SU | 1 | 개
45˚엘보 | 30SU | 1 | 개
45˚엘보 | 40SU | 1 | 개
45˚엘보 | 50SU | 1 | 개
소켓 | 15SU | 1 | 개
소켓 | 20SU | 1 | 개
소켓 | 25SU | 1 | 개
소켓 | 30SU | 1 | 개
소켓 | 40SU | 1 | 개
소켓 | 50SU | 1 | 개
캡 | 15㎜ | 1 | 개
캡 | 20mm | 1 | 개
캡 | 25mm | 1 | 개
캡 | 32mm | 1 | 개
캡 | 40mm | 1 | 개
캡 | 50mm | 1 | 개
스텐레스관 | 15mm | 1 | M
스텐레스관 | 20mm | 1 | M
스텐레스관 | 25mm | 1 | M
스텐레스관 | 32mm | 1 | M
스텐레스관 | 40mm | 1 | M
스텐레스관 | 50mm | 1 | M
주름마디연결관 | 15mm | 1 | 개
주름마디연결관 | 20mm | 1 | 개
주름마디연결관 | 25mm | 1 | 개
주름마디연결관 | 32mm | 1 | 개
주름마디연결관 | 40mm | 1 | 개
주름마디연결관 | 50mm | 1 | 개
지수전 보호통(덮개)+철개 | 15-25mm | 1 | 개
지수전 보호통(덮개)+철개 | 32-65mm | 1 | 개
스틸그레이팅 | 400×500×50mm | 1 | 개
우수받이 (834kg) | PC, 400*500*1000*150 | 1 | 개
흄관 | 600㎜ | 1 | M
흄관 | 900㎜ | 1 | M
PE관(이중벽) | 1종 | 1 | M
환 율1 | 1$ | 1 | 원
휘 발 유 |  | 1 | ℓ
경 유 | 저 유 황 | 1 | ℓ
중 유 | B-B중유(1.0%) | 1 | ℓ
아스콘 | #78 표층용 | 1 | 톤
아스콘 | #467 기층용 | 1 | 톤
제수변철개(Multi이단철개) | 265×200 | 1 | 개
원형맨홀(칼라) | Ø648*250 | 1 | 개
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(150×50㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(150×40㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(150×32㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(150×25㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(150×20㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(150×15㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(100×50㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(100×40㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(100×32㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(100×25㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(100×20㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(80×40㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(80×32㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(80×25㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(80×20㎜) | 1 | 조
새들 분수전(이탈방지) | 주철용(80×15㎜) | 1 | 조
계량기 보호통(15mm*110) | 15mm | 1 | 개
계량기 보호통(20mm*110) | 20mm | 1 | 개
계량기 보호통(25mm*110) | 25mm | 1 | 개
계량기 보호통(32mm*110) | 32mm | 1 | 개
계량기 보호통(40mm*110) | 40mm | 1 | 개
계량기 보호통(50mm*110) | 50mm | 1 | 개
락 이단철개 | 265×200 | 1 | 개
다용도밸브 | 100mm | 1 | 개
다용도밸브 | 150mm | 1 | 개
다용도밸브 | 200mm | 0 | 개
*. 폐기물처리비
폐기물 운반/처리 | 아스콘(파쇄) | 10 | Ton
폐기물 운반/처리 | 아스콘 | 20 | Ton
폐기물 운반/처리 | 콘크리트 | 10 | Ton

## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 2026년 급수민원처리 및 노후급수관 정비공사(호계동, 평촌동)
구 분 | 산 출 근 거 | 금 액 | 비 고
1. 순 공 사 비 |  |  |  | {B¦¦*.순공사비¦T}
2. 재 료 비 |  |  |  | {B¦¦*.순공사비¦M}
3. 직 접 노 무 비 |  |  |  | {B¦¦*.순공사비¦L}
4. 경 비 |  |  |  | {B¦¦*.순공사비¦E}
5. 간 접 노 무 비 | [3] x 16.7% |  |  | [3]*<13.0%>
6. 산 재 보 험 료 | [3+5] x 3.56% |  |  | [3+5]*<3.75%>
7. 고 용 보 험 료 | [3+5] x 1.01% |  |  | [3+5]*<0.87%>
8. 건 강 보 험 료 | [3] x 3.545% |  |  | [3]*<3.23%>
9. 연 금 보 험 료 | [3] x 4.5% |  |  | [3]*<4.5%>
10. 퇴직공제부금비 | [3] x2.3% |  |  | [8]*<8.51%>
11. 노인장기요양보험료 | [8] x12.95% |  |  | [2+3+4+18]*<0.51%>
12. 건설기계대여대금지급보증서 | [2+3+4]ⅹ0.51 |  |  | [2+3+5+18]*<8.8%>
13. 기 타 경 비 | [2+3+5] x 5.3% |  |  | [2+3+18]*<2.93%>
14. 산업안전보건관리비 | [2+3] x 3.15% |  |  | [2+3+4+18]*<0.5%>
15. 안전관리비
16. 환 경 보 전 비 | [2+3+4] x 0.5% |  |  | [2..14+18]*<6%>
17. 일 반 관 리 비 | [2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16] x 8% |  |  | [1+5..15]
18. 소 계 | [1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17] |  |  | [3..15]*<15%>
19. 이 윤 | [3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16] x 15% 이내 |  |  | {B¦¦*.사급자재¦T}
20. 폐기물처리비
21. 공 급 가 액 | [18+19+20] |  |  | [16+17+18+19]
22. 부 가 가 치 세 | [21] x 10.00% |  |  | [20]*<10.00%>
23. 도 급 액 | [22+23] |  |  | [20+21]

## 총공사비집계표
총 공 사 비 집 계 표
공사명 : 2026년 급수민원처리 및 노후급수관 정비공사(호계동, 평촌동)
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 토공
2. 관로공
3. 구조물공
4. 포장공
5. 부대공
6. 사급자재대
순공사비
7. 간접재료비 |  | 1 | 식
8. 간접노무비 |  | 1 | 식
9. 산재보험료 |  | 1 | 식
10. 고용보험료 |  | 1 | 식
11. 건강보험료 |  | 1 | 식
12. 연금보험료 |  | 1 | 식
13. 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식
14. 퇴직공제부금비 |  | 1 | 식
15. 건설기계대여대금지급보증서 |  | 1 | 식
16. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식
17. 안전관리비
18. 환경보전비 |  | 1 | 식
19. 기타경비 |  | 1 | 식
20. 일반관리비 |  | 1 | 식
소 계
21. 이 윤 |  | 1 | 식
22. 폐기물처리비
공급가액
23. 부가가치세 |  | 1 | 식
24. 도급예정액 |  | 1 | 식
25. 총공사비 |  | 1 | 식